	



	

	
	
	
	


	
	


	
	

	
	
	
	



Введение

Схема территориального планирования муниципального образования Новопокровский район разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанным Президентом РФ 29 декабря 2004г.

Территориальное планирование муниципального образования Новопокровский район осуществляется посредством разработки и утверждения его схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном Статьей 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Схема территориального планирования является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории проектирования:

- разработка и утверждение плана реализации схемы территориального планирования;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка и утверждение генеральных планов поселений;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка и утверждение документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства на межселенных территориях, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов; 

- подготовка проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения.

 Согласно действующему законодательству схемы территориального планирования муниципальных образований устанавливают и утверждают: 

· функциональное зонирование территории проектирования;

· границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

· границы зон с особыми условиями использования территорий местного значения;

· содержат или могут содержать предложения по установлению на уровне субъекта РФ:

· границ земель, относящихся к категории «земли сельскохозяйственного назначения»;

· границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального уровня;

· границ зон с особыми условиями использования территорий регионального значения;

· содержат или могут содержать предложения по установлению на уровне РФ:

· границ категорий земель, относящихся к компетенции федеральных органов;

· границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального уровня;

· границ зон с особыми условиями использования территорий федерального значения.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы заданием, утвержденным заказчиком проекта – Администрацией муниципального образования Новопокровский район.

В состав материалов проекта схемы территориального планирования входят положения о территориальном планировании и схемы территориального планирования.

Положения о территориальном планировании муниципального образования Новопокровский район, включают разделы: 

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию.

Схема территориального планирования муниципального образования Новопокровский район выполнена в составе, установленном Градостроительным кодексом РФ и техническим заданием.

Проект Схемы территориального планирования учитывает ранее выполненные работы по территориальному и градостроительному планированию муниципального образования Новопокровский район в административных границах.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проектов СТП должна осуществляться на основании утвержденных комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования. Перечисленными документами должны определяться:

- основные принципы развития территории региона (в данном случае муниципального образования Новопокровский район) во взаимной увязке решений по территориальному планированию с соседними муниципальными образованиями;

- коридоры и территории размещения транспортных и инженерных коммуникаций краевого и муниципального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства краевого и муниципального значения;

- нормативы градостроительного проектирования, определяющие социально-экономическую основу разработки градостроительной документации.

К моменту начала работ по подготовке данной схемы территориального планирования из указанных выше документов была разработана схема территориального планирования субъекта Российской Федерации – Краснодарского края. 

В связи с этим в проекте схемы территориального планирования особое внимание уделялось анализу факторов краевого и муниципального уровня, определяющих особенности развития территории, в том числе:

- анализу местоположения, сельскохозяйственной и производственной специфики муниципального образования Новопокровский район в системе расселения Краснодарского края;

- проработке вариантных решений трассировки краевых и муниципальных транспортных магистралей и связей.

В связи с отсутствием региональных (местных) нормативов при разработке схемы использовались расчетные показатели, принимаемые на основе сопоставления нормативов СНиП 2.07.01-89*, удельных показателей обслуживания, используемых в градостроительной документации для аналогичных регионов, либо отдельных рамочных нормативов, установленных на уровне Российской Федерации.

1. Цели и задачи территориального планирования
1.1 Цели территориального планирования
Цели и задачи территориального планирования строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории среди субъектов Российской Федерации.

Стратегия территориального развития, в том числе градостроительная, имеет целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательной составляющей:

· Экономическая цель достигается решением следующих задач:

· усилением инновационной составляющей экономики;

· модернизацией производства;

· углублением специализации (профиля) экономики регионов и городов в общественно-территориальном и международном разделении труда; совершенствованием отраслевой структуры экономики;

· обеспечением комплексного развития производства и социальной сферы;

· улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

· Стратегическая социальная цель заключается в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

· Стратегическая цель формирования среды обитания связана с улучшением застройки и планировки населенных пунктов и поселений, рациональной прокладкой коммуникаций и инфраструктурным обустройством дорог, охраной и улучшением окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения») сохранением и регенерацией населенных пунктов, памятников архитектуры и ценных природных образований, улучшением архитектуры сооружений, созданием градостроительных ансамблей, повышением уровня благоустройства (озеленение, обводнение, вертикальная планировка, улучшение ландшафтной архитектуры и малых архитектурных форм), инженерной защитой поселений и коммуникаций от опасных природных и природно-техногенных процессов.

· Стратегическая цель природопользования достигается рационализацией и комплексным использованием земельных, водных, лесных и минерально - сырьевых ресурсов. Земельный и водный факторы, в условиях возрастающей их дефицитности, выдвинулись важнейшими естественными ограничениями социально-экономического развития; природное окружение населенных пунктов становится решающим для рекреации его населения; без этого уже нельзя обеспечить воспроизводство рабочей силы и здоровье жителей высоко урбанизированных районов.

Основными целями территориального планирования при разработке схемы территориального планирования муниципального образования Новопокровский район являются:

· обеспечение средствами территориального планирования целостности муниципального образования;

· выработка рациональных решений по функциональному зонированию территории и создание условий для проведения градостроительного зонирования, содействующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала района с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

· определение необходимых исходных условий развития хозяйственной  деятельности за счет совершенствования территориальной организации района, прежде всего за счет увеличения площади земель населенных пунктов в поселениях, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования, способными привлечь инвестиции в свое развитие. 

Муниципальное образование Новопокровский район – один из сельскохозяйственных районов Кубани с преобладанием земледельческих отраслей.

Решения схемы территориального планирования основываются на следующих принципах:

· наращивания ресурсного потенциала в сельском хозяйстве района, развития перерабатывающей промышленности;

· обеспечения сохранности природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, а также памятников археологии и культуры;

· устойчивого развития территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

· соблюдения последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для снижения уровня антропогенных нагрузок на природную среду. 

· рационального размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

· объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района;

· автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границ населенных пунктов;

· иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района.

1.2 Задачи территориального планирования
Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач:

· Разработки оптимальной функционально-планировочной структуры муниципального образования Новопокровский район, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории района.

· Определения системы параметров развития территории района, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику  градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития.

· Подготовки перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности муниципального образования Новопокровский район при условии сохранения окружающей природной среды и создания соответствующей нормативно-правовой базы инвестиционно-строительной деятельности.

На схеме территориального планирования отображены существующие и планируемые границы муниципального образования Новопокровский район, поселений и населённых пунктов, входящих в состав района; границы территорий объектов культурного наследия; границы зон с особыми условиями использования территорий; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Выделены особо охраняемые природные территории, рекреационные зоны, водоохранные зоны, инвестиционные площадки, трассы транспортных и инженерных коммуникаций регионального и муниципального значения.

Схема территориального планирования содержит проектные предложения по общей планировочной организации территории муниципального района, совершенствованию планировочной основы поселений, а также включает в себя вопросы:

· функционального зонирования территории;

· совершенствования системы расселения;

· культурно-бытового обслуживания;

· размещения головных инженерных сооружений и магистральных коммуникаций;

· мероприятия по охране окружающей среды и охране памятников истории и культуры;

· мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Задачи пространственного развития:
· дальнейшее закрепление и развитие функциональных зон пространственного развития территории с обозначением границ использования земель различного назначения;

· закрепление и развитие планировочного каркаса района;

· развитие ст. Новопокровской как центра муниципального образования и центра инновационной деятельности;
· создание правовой основы земельных отношений и застройки поселений, разработка и мониторинг градостроительной документации;

· создание системы особо охраняемых объектов как основы правового регулирования земельных отношений и экологического каркаса;

· развитие населенных пунктов района, структуры их обслуживания, повышение уровня жизни;
· развитие курортного и туристического комплекса, на основе освоения имеющихся природно-рекреационных ресурсов;

· развитие инженерного обеспечения территории;

· развитие транспортной инфраструктуры направлено на поддержание и развитие основных внутренних и внешних транспортных потоков;

· определение зон строительства объектов регионального и местного значения.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства:
· приоритетное развитие основных отраслей экономики района - сельскохозяйственного производства, строительства, переработки;
· осуществление комплекса мероприятий по повышению инвестиционного потенциала и уменьшению инвестиционного риска с целью повышения инвестиционной привлекательности района;
· на средне- и долгосрочную перспективы необходимо разработать и осуществить систему мероприятий по улучшению состояния инженерной и транспортной инфраструктур района, в частности, дорожно-транспортной и систем водоснабжения и канализации;

· модернизация и реконструкция существующих электрических станций и электросетей и строительство новых линий;

· развитие строительной индустрии на базе существующих источников сырья;

· создание «технопарков» на основе прогрессивных технологий;

В сельском хозяйстве, опираясь на природно-ресурсный и трудовой потенциал, а также уже созданную ранее инфраструктуру, необходимо осуществить целый ряд мероприятий:
· увеличение посевной площади;

· разработка и реализация комплексной программы повышения плодородия почв, в том числе: увеличение внесения минеральных и органических удобрений, установление и увеличение площади орошаемых земель, создание полезащитных полос и овражно-балочных насаждений, залужение эродированных земель;

· переход на адаптивный путь развития земледелия: минимальная обработка почвы, использование облегченной сельскохозяйственной техники, все большая замена химических средств биологическими, развитие мелиорации и др.;

· внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
Весьма актуальной является проблема реконструкции, технического и технологического обновления действующих предприятий, создания и оптимизации новых мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и налаживание систем транспортировки и сбыта их продукции по каналам межрегиональных связей.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

· в течение проектного срока ликвидировать загрязнение водных объектов производственными стоками и неочищенными канализационными стоками, загрязненными ливневыми водами, сбросными водами сельскохозяйственных предприятий;
· загрязнение атмосферы привести в соответствии с нормами природопользования.

· упорядочить обращение с отходами на существующих полигонах ТБО, ликвидировать несанкционированное размещение ТОПП на землях, представляющих хозяйственную или рекреационную ценность;

· снизить деградацию уникальных ландшафтов под прессом техногенной нагрузки;

· предотвратить дальнейшую деградацию растительности и почвенного покрова степных ландшафтов, уничтожение плодородного слоя почвы (дегумификация, засоление, усиление воздушной и водной эрозии);

· восстановить функционирование системы мониторинга состояния окружающей природной среды.
В составе Схемы территориального планирования МО Новопокровский район выполнен раздел по охране историко-культурного наследия. Раздел выполнен ОАО «Наследие Кубани».  По данным раздела на территории муниципального образования Новопокровский район выявлено: 22 памятников истории, 12 памятника архитектуры, 13 памятников монументального искусства  и 53 объектов археологии, представленные курганными могильниками, как отдельно стоящие курганы, так и курганные группы. 

Задачи по обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия:

· реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории; 

· учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ; 

· разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

· создание на базе крупных комплексов памятников истории и культуры заказников, заповедников и других охраняемых территорий;

· развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других объектов;

· дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия района.
Схема территориального планирования

(основной чертёж) муниципального образования Новопокровский район

2 листа
Схема территориального планирования 

(основной чертёж) муниципального образования Новопокровский район

2 листа
2. Перечень мероприятий по территориальному планированию
муниципального образования Новопокровский район

2.1.  Планировочная организация территории

Схема планировочной организации территории является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию Новопокровского района и позволяет

определить: 

· принципиальные подходы к организации территории района и перспективы ее развития;

· выбор и расстановку приоритетов в опорном каркасе территории и обеспечении стабильности и устойчивости его развития;

выявить:

· выделение главных и второстепенных планировочных осей, планировочных зон и их центров;

· структурно-функциональную основу пространственно-планировочной организации территории;

· место природного каркаса и исторического фактора в формировании планировочной структуры;

· роль природно-экологического потенциала территории;

· взаимовлияние системы расселения и планировочной структуры;

вскрыть:

· потенциальные возможности территории, в том числе скрытые резервы.

Схема планировочной организации территории района дает возможность определить функциональную принадлежность территории по преимущественному принципу использования в перспективе.

Сложившаяся планировочная структура муниципального образования Новопокровский район представляет собой ряд населенных пунктов, сосредоточенных преимущественно вдоль основных транспортных магистралей и водных объектов артерий (рек Ея, Терновка, Корсун, Горькая, Калалы, Плоская).
Основная часть территории муниципального образования представляет собой сельскохозяйственные угодья, преимущественно пахотные земли. 

Одна из основных задач Схемы - выработка такой планировочной модели, которая могла бы служить костяком усовершенствования хозяйственных связей достаточно развитых территорий района, подключения к ним малоосвоенных и периферийных территорий не только в ближайшие годы, но и на более длительный период.

Проектируемая планировочная структура муниципального образования представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов, производственные комплексы, рекреационные территории.

Основными направляющими осями существующей и проектируемой территориально-планировочной структуры района являются:  автодорога краевого значения Сальск-Тихорецк и железная дорога Волгоград – Сальск – Тихорецк – Краснодар – Новороссийск, проходящие с юго-запада на северо-восток. 
Дальнейшее развитие Новопокровского района должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего развитие структуры придорожного сервиса вдоль дороги краевого значения Сальск-Тихорецк и территориальных дорог, для обслуживания транзитного  транспортного потока. Для Новопокровского района важное значение имеет перспектива реконструкции автомобильных дорог регионального значения. 
Территориальное и функциональной развитие районного центра станицы Новопокровской и крупных центров муниципальных образований (сельских поселений) предусматривается в соответствии с ранее разработанными генеральными планами.

Развитие малых сельских населенные пункты на территории района настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта.

2.2. Структурно-функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из главных результатов разработки Схемы территориального планирования. Это – инструмент регулирования территориального развития района, где определяется состав функциональных зон, их границы и режимы использования территории.

Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Задачами функционального зонирования территории являются:

· определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

· привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

· разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Функциональное зонирование, устанавливаемое схемой территориального планирования, опирается на законодательные и нормативные правовые акты федерального уровня, обеспечивая правовые основания для осуществления градостроительного зонирования, застройки и развития территории муниципального образования Новопокровский район.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Новопокровский район как одного из сельскохозяйственных районов Кубани с преобладанием земледельческих отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

· территориальное развитие складывающихся урбанизированных территорий;

· развитие рекреационных территорий и формирование новых;

· сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

· упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования, утверждаемого в схеме территориального планирования:

· установление назначения и видов использования территорий за счет:

· введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

· приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

· выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития муниципального образования Новопокровский район, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

· комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

· экономические предпосылки развития территории;

· проектная планировочная организация территории муниципального образования Новопокровский район.

Функциональное зонирование муниципального образования Новопокровский район: 

· предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон, зон с особыми условиями использования территории;

· поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды; 

· направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

· содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории Новопокровского района выделено три основных группы функциональных зон:

•
зоны интенсивного градостроительного освоения;

•
зоны сельскохозяйственного использования территории;

•
зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории ст. Новопокровской, определенной в планировочной структуре района, как точка роста, центров сельских поселений и основные планировочные оси краевой автодороги Сальск-Тихорецк, железной дороги и территориальных автомобильных дорог.
Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

· Зоны рекреационного использования;
· Зоны сосредоточения объектов культурного наследия

(памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;
· Леса;
· Водные объекты с охранными зонами.

Проектом схемы территориального планирования предлагается закрепление существующих функциональных зон и развитие новых:

· зон развития населённых пунктов;

· зон сельскохозяйственного использования территории;

· зон развития объектов транспортной инфраструктуры;

· зон размещения объектов капитального строительства местного значения;

· рекреационные зоны;

· зон объектов историко-культурного наследия.

Для создаваемых функциональных зон определяются режимы использования.

Режимы использования территорий и приоритетные 

направления развития. 

Таблица 1
	Функциональные зоны
	Приоритетные

направления
развития
	Режимы

использования

территории

	Существующие
	Предлагаемые
	
	

	Зоны интенсивного градостроительного освоения

	Сельских населённых пунктов
	
	
	

	
	Зоны развития населённых пунктов
	Обоснование направления развития населённых пунктов при подготовке генеральных планов.
	Развитие населённых пунктов допускается только на основании подготовленной градостроительной документации – генерального плана поселения

	Полезных ископаемых (горные отводы)
	
	Организация добычи полезных ископаемых, размещение предприятий, разведка запасов и установление границ месторождений.
	Размещение объектов с учётом ограничений, действующих в зонах распространения полезных ископаемых.

	Зоны размещения объектов транспортной инфраструктуры
	
	Размещение всех видов элементов транспортной инфраструктуры – автотранспортных коммуникаций, железнодорожных коммуникаций, авиатранспорта и трубопроводного транспорта.
	Запрещение строительства любых объектов, не связанных с обслуживанием элементов транспортной инфраструктуры.

	
	Зоны развития элементов транспортной инфраструктуры 
	· 
	Запрещение использования земельных участков, зарезервированных под размещение элементов транспортной инфраструктуры, под размещение объектов капитального строительства, не связанных с их обслуживанием.

	
	Зоны размещения объектов капитального строительства местного значения
	Размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

объектов электроснабжения,

объектов газоснабжения;
автомобильных дорог общего пользования между населёнными пунктами, мостов и иных инженерных сооружений вне границ населённых пунктов в границах муниципального района;
иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления.
	Приоритет муниципальной и государственной собственности на земельные участки, резервирование;

Решение о передаче земельных участков в частную собственность на уровне органов местного самоуправления при условии необходимости соблюдения интересов муниципального образования.

	Зоны сельскохозяйственного использования территории

	сельскохозяйственного назначения
	
	Проведение научных исследований и мероприятий, направленных на повышение плодородия почв;

Организация размещения сельскохозяйственных угодий на основании районирования, определяющего оптимальное сочетание выращиваемых культур;

Внедрение инновационных технологий для повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель.
	Запрещение всех видов хозяйственной и градостроительной деятельности, не соответствующих целевому назначению зоны и способных ухудшить качественное состояние сельхозземель;

Снижение интенсивности использования сельскохозяйственных земель в случае превышения допустимой нагрузки и истощения;

Изъятие земель сельскохозяйственного назначения под иные нужды должно производиться в исключительных случаях при условии наличия обосновывающей документации.

	Зоны ограниченного хозяйственного использования и 

охраняемых природных территорий

	Леса
	
	Охрана и восстановление лесов;

Организация лесоустройства с определением функционального зонирования;

Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны.
	В соответствие с Лесным Кодексом Российской Федерации

	Водные объекты
	
	Охрана водоёмов, подготовка проектов водоохранных зон прибрежных защитных полос;

Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны.
	В соответствие с Водным Кодексом Российской Федерации

	
	Зоны рекреационного использования
	Размещение объектов, связанных с рекреационной деятельностью (туристической, санаторно-курортной, экскурсионной и т.д.)

Создание условий для отдыха жителей населённых пунктов, которые обслуживают обозначенные рекреационные зоны.
	Запрещение размещения промышленных, сельскохозяйственных объектов (кроме вспомогательных к основной функции), иных объектов, могущих спровоцировать ухудшение экологической обстановки на данных территориях;

Запрещение размещения объектов, не имеющих обосновывающей документации

	
	Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, культуры)
	Сохранение существующих объектов культурного наследия;

Подготовка документации, определяющей правовой статус, режим функционирования и использования зон расположения объектов культурного наследия;

Подготовка документации по установлению охранных зон объектов культурного наследия;

Градостроительное освоение зон расположения объектов культурного наследия как одной из основ рекреационного комплекса района.
	Ведение градостроительной и хозяйственной деятельности только при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия


Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами. 

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

1. санитарно-защитные зоны;

2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3. зоны охраны объектов культурного наследия;

4. водоохранные зоны;

5. зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

6. зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

7. зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта. 

На Схеме территориального планирования муниципального образования Новопокровский район вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении. 

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В районе в основном установлены зоны первого пояса водоохраны.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории района. В пределах района находятся месторождения глин, песка и газоконденсатное месторождение. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта.

На территории Новопокровского района необходимо выполнение следующих мероприятий в части установления зон с особыми условиями использования территорий:

1. Содействие в подготовке проектов и обустройство санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в соответствии с требованиями санитарных норм;

2. Подготовка проектов прибрежных защитных полос, приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством;

3. Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения 1-го, 2-го и 3-го поясов охраны, приведение оборудования ЗСО 1-го пояса к нормативному состоянию.

Эти зоны выделяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также региональными правоустанавливающими документами, документами местного уровня.

Границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на чертежах «Схема ограничений использования территории», М 1:50 000, утверждаемой части проекта схемы, а также на чертеже «Схема комплексной оценки территории» М 1:50 000  материалов по обоснованию.
Вся территория района является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

Увеличение территории населенных пунктов происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенных пунктов и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Новопокровский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии включают в себя особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В схеме Новопокровского района отражены  следующие виды особо охраняемых территорий: памятников природы, историко-культурного наследия с обозначением временных охранных зон, земельные участки лесного и водного фондов.
На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Территориями лесного фонда являются лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Территории водного фонда - это земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, пойменные земли, а также занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. 

На следующих стадиях проектирования в границах выделенных основных функциональных зон целесообразно осуществить более подробное функциональное зонирование территорий района, уточнить режим регулирования хозяйственной деятельности и наметить конкретные мероприятия по трансформации землепользования.
2.3. Расселение
Под системами расселения подразумеваются целенаправленно формируемые группы населенных пунктов различной величины и хозяйственного профиля, объединенные развитыми (в соответствии с данным территориальным уровнем) территориально-производственными связями, инженерной инфраструктурой, единой сетью общественных центров социально-культурного обслуживания и мест массового отдыха людей.

Проектный прогноз выполнен по методике «передвижки возрастов». Суть метода заключается в отслеживании движения отдельных возрастных групп во времени в соответствии с прогнозными параметрами демографических компонентов. В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.


Перспективная оценка основывается на прогнозы населения, подготовленные в проектах генеральных планов ст. Новопокровской, ст. Плоской, ст. Новоивановской, ст. Ильинской, ст. Калниболотской, с. Горькая Балка, п. Кубанского, п. Незамаевского.

Применительно к будущей демографической динамике применялись сценарии, основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных коэффициентов рождаемости и вероятностей дожития (особенно в группах трудоспособного возраста). Одновременно предполагалось преломление миграционного процесса в положительную сторону.  


Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

· постепенное увеличение коэффициента суммарной рождаемости с величины 1,4-1,5 числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста до 1,8-1,9 человек;

· увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения. Снижение величины общего коэффициента смертности на 16 %: в среднем с 15,1 промилле до 12,7 промилле;

· большой объем чистой миграции, особенно в населенных пунктах, являющихся центрами муниципальных образований района. Суммарное сальдо миграции за весь прогнозируемы период (до 2030 года) определено в пределах 10,0 тыс. человек.

Проектная оценка численности населения Новопокровского муниципального района

Таблица 2
	Наименование
	2009 г.
	первая очередь (2020 г.)
	расчетный срок (2030 г.)

	
	человек
	человек
	изменение
	человек
	изменение

	
	
	
	чел.
	%
	
	чел.
	%

	Новопокровский муниципальный район
	45943
	51542
	5599
	12,2
	56247
	10304
	22,4

	Горькобалковское сельское поселение
	2869
	3330
	461
	16,1
	3700
	831
	29,0

	село Горькая Балка
	2380
	2800
	420
	17,6
	3150
	770
	32,4

	хутор Новый Мир
	170
	190
	20
	11,8
	200
	30
	17,6

	хутор Хлебороб
	319
	340
	21
	6,6
	350
	31
	9,7

	Ильинское сельское поселение
	4464
	5000
	536
	12,0
	5500
	1036
	23,2

	станица Ильинская
	4464
	5000
	536
	12,0
	5500
	1036
	23,2

	Калниболотское сельское поселение
	6226
	7040
	814
	13,1
	7790
	1564
	25,1

	станица Калниболотская 
	6025
	6800
	775
	12,9
	7550
	1525
	25,3

	хутор Балка Грузская 
	116
	150
	34
	29,3
	150
	34
	29,3

	хутор Красный Поселок
	85
	90
	5
	5,9
	90
	5
	5,9

	Кубанское сельское поселение
	5087
	5710
	623
	12,2
	6250
	1163
	22,9

	поселок Кубанский 
	3116
	3650
	534
	17,1
	4050
	934
	30,0

	поселок Вперед
	366
	390
	24
	6,6
	420
	54
	14,8

	поселок Малокубанский 
	678
	715
	37
	5,5
	775
	97
	14,3

	поселок Северный 
	186
	190
	4
	2,2
	200
	14
	7,5

	поселок Советский 
	199
	200
	1
	0,5
	200
	1
	0,5

	поселок Урожайный
	102
	100
	-2
	-2,0
	100
	-2
	-2,0

	поселок Южный
	440
	465
	25
	5,7
	505
	65
	14,8

	Незамаевское сельское поселение
	2622
	3190
	568
	21,7
	3485
	863
	32,9

	поселок Незамаевский 
	1154
	1450
	296
	25,6
	1600
	446
	38,6

	поселок Заря
	297
	330
	33
	11,1
	360
	63
	21,2

	поселок Красноармейский 
	267
	320
	53
	19,9
	345
	78
	29,2

	поселок Октябрьский 
	250
	320
	70
	28,0
	350
	100
	40,0

	поселок Первомайский 
	532
	620
	88
	16,5
	670
	138
	25,9

	поселок Садовый
	122
	150
	28
	23,0
	160
	38
	31,1

	Новоивановское сельское поселение
	2587
	3015
	428
	16,5
	3210
	623
	24,1

	станица Новоивановская 
	1620
	1900
	280
	17,3
	2000
	380
	23,5

	станица Плоская
	967
	1115
	148
	15,3
	1210
	243
	25,1

	Новопокровское сельское поселение
	19385
	21402
	2017
	10,4
	23202
	3817
	19,7

	станица Новопокровская
	19256
	21240
	1984
	10,3
	23040
	3784
	19,7

	поселок Горький 
	2
	2
	0
	0,0
	2
	0
	0,0

	хутор Ея
	66
	100
	34
	51,5
	100
	34
	51,5

	поселок Лесничество
	61
	60
	-1
	-1,6
	60
	-1
	-1,6

	Покровское сельское поселение
	2703
	2855
	152
	5,6
	3110
	407
	15,1

	поселок Новопокровский 
	1016
	1125
	109
	10,7
	1225
	209
	20,6

	поселок Восход
	567
	575
	8
	1,4
	625
	58
	10,2

	поселок Животновод
	265
	275
	10
	3,8
	300
	35
	13,2

	поселок Заречный 
	268
	270
	2
	0,7
	295
	27
	10,1

	поселок Мирный
	371
	385
	14
	3,8
	420
	49
	13,2

	поселок Степной 
	216
	225
	9
	4,2
	245
	29
	13,4


Демографическая структура Новопокровского района                                    (по возрастному признаку)

Таблица 3
	Единица измерения
	Возрастные группы населения

	
	2008 г
	2020 г
	2030 г

	
	младше трудоспо-собного
	трудоспо-собного
	старше трудоспо-собного
	младше трудоспо-собного
	трудоспо-собного
	старше трудоспо-собного
	младше трудоспо-собного
	трудоспо-собного
	старше трудоспо-собного

	тыс. человек
	7,7
	26,6
	11,0
	8,7
	29,8
	13,0
	10,4
	30,9
	14,9

	в % от общей численности
	17,0
	58,7
	24,3
	17,0
	57,8
	25,2
	18,6
	54,9
	26,5



Демографическим трендом перспективного периода будет снижение доли трудоспособной группы населения как следствие абсолютного увеличения численности населения в возрастах моложе трудоспособного и старше его. Следует отметить, что если увеличение население пенсионного возраста (даже при самых различных вариантах демографического развития), с высокой долей вероятности, является предопределенным процессом, то рост численности населения младшей возрастной группы является вероятностной оценкой, наступление которой возможно в случае кардинального повышения уровня рождаемости населения.   
В связи ожидаемым ростом численности населения на основе оптимистического прогноза демографической и миграционной ситуации в муниципальном образовании необходимо предусмотреть территории для жилой застройки в населенных пунктах по всему Новопокровский району – в основном в пределах установленных границ. На увеличение численности населения каждого населенного пункта большое влияние должно оказать развитие производственной базы и, как следствие, количества рабочих мест, в связи с реализацией экономической стратегии. Увеличение численности населения повлечет за собой развитие инфраструктуры. Исходя из вышеперечисленных факторов в таблице 4 представлен расчет  ориентировочной потребности в территории для расселения прирастаемого населения и размещения в населенных пунктах района инфраструктуры обслуживания.

Таблица 4
	Наименование
	Численность населения, человек
	Предварительная потребность в новой селитебной территории, га

	
	2009 г
	2020 г
	2030 г
	1-ая очередь
	расчетный срок

	Новопокровский муниципальный район
	45943
	51542
	56247
	281,8
	590,0

	Горькобалковское сельское поселение
	2869
	3330
	3700
	32,5
	58,6

	        село Горькая Балка
	2380
	2800
	3150
	29,4
	53,9

	        хутор Новый Мир
	170
	190
	200
	1,5
	2,3

	        хутор Хлебороб
	319
	340
	350
	1,6
	2,4

	Ильинское сельское поселение
	4464
	5000
	5500
	0,0
	0,0

	        станица Ильинская
	4464
	5000
	5500
	 
	 

	Калниболотское сельское поселение
	6226
	7040
	7790
	57,3
	109,8

	        станица Калниболотская 
	6025
	6800
	7550
	54,3
	106,8

	        хутор Балка Грузская 
	116
	150
	150
	2,6
	2,6

	        хутор Красный Поселок
	85
	90
	90
	0,4
	0,4

	Кубанское сельское поселение
	5087
	5710
	6250
	44,3
	83,1

	        поселок Кубанский 
	3116
	3650
	4050
	37,4
	65,4

	        поселок Вперед
	366
	390
	420
	1,8
	4,1

	        поселок Малокубанский 
	678
	715
	775
	2,8
	7,4

	        поселок Северный 
	186
	190
	200
	0,3
	1,1

	        поселок Советский 
	199
	200
	200
	0,1
	0,1

	        поселок Урожайный
	102
	100
	100
	0,0
	0,0

	        поселок Южный
	440
	465
	505
	1,9
	5,0

	Незамаевское сельское поселение
	2622
	3190
	3485
	41,5
	63,2

	        поселок Незамаевский 
	1154
	1450
	1600
	20,7
	31,2

	        поселок Заря
	297
	330
	360
	2,5
	4,8

	        поселок Красноармейский 
	267
	320
	345
	4,1
	6,0

	        поселок Октябрьский 
	250
	320
	350
	5,4
	7,7

	        поселок Первомайский 
	532
	620
	670
	6,7
	10,6

	        поселок Садовый
	122
	150
	160
	2,1
	2,9

	Новоивановское сельское поселение
	2587
	3015
	3210
	30,0
	43,6

	        станица Новоивановская 
	1620
	1900
	2000
	19,6
	26,6

	        станица Плоская
	967
	1115
	1210
	10,4
	17,0

	Новопокровское сельское поселение
	19385
	21402
	23202
	65,2
	201,9

	        станица Новопокровская
	19256
	21240
	23040
	62,6*
	199,3*

	        поселок Горький 
	2
	2
	2
	0,0
	0,0

	        хутор Ея
	66
	100
	100
	2,6
	2,6

	        поселок Лесничество
	61
	60
	60
	0,0
	0,0

	Покровское сельское поселение
	2703
	2855
	3110
	11,0
	29,8

	        поселок Новопокровский 
	1016
	1125
	1225
	7,6
	14,6

	        поселок Восход
	567
	575
	625
	0,6
	4,4

	        поселок Животновод
	265
	275
	300
	0,8
	2,7

	        поселок Заречный 
	268
	270
	295
	0,2
	2,1

	        поселок Мирный
	371
	385
	420
	1,1
	3,8

	        поселок Степной 
	216
	225
	245
	0,7
	2,2


*- в соответствии с расчетом в генеральном плане ст. Новопокровской
2.4. Мероприятия по экономическому развитию территории
В настоящее время функциональную доминанту Новопокровского района составляют отрасли специализации агропромышленного комплекса с преобладающей ролью аграрного сектора экономики. 

Особенности природных и социально-экономических условий территории ориентируют перспективную специализацию сельскохозяйственного производств на развитие традиционных для Новопокровского района отраслей: приоритетное значение зернового хозяйства, сочетающегося с выращиванием подсолнечника, сахарной свеклы и кормовых культур, сохраняется и в стратегической перспективе.   

Равноприоритетное значение, как фактор устойчивости и повышения эффективности аграрной системы в целом, имеет восстановление и дальнейшее развитие животноводческого комплекса, в особенности отраслей молочно-мясного скотоводства и свиноводства.

Также перспективы развития территории неразрывно связаны с дальнейшим формированием промышленной составляющей АПК, как за счет сохранения традиционных промышленных производств путем расширения, реконструкции и технической модернизации, так и нового строительства промышленных объектов на новых площадках. 

В сфере АПК из наиболее значимых инвестиционных проектов в ближайшие годы на территории района планируется реализовать:

- строительство тепличного комплекса. Объем инвестиций – 100 млн. рублей;

- строительство завода по консервированию фруктов, выпуску варенья, джемов, повидла, соков; розливу минеральной воды. Стоимость проекта – 400 млн. рублей;

- строительство завода по экстракции жмыха подсолнечного в ст. Новопокровской мощностью 13 тыс. тонн/ год – шрота, 1,6 тыс. тонн/ год – масла. Стоимость проекта – 60 млн. рублей.

Также анализ инвестиционных предложений позволяет выделить другие приоритетные направления, которые будут являться дополнительным источником развития территории в период краткосрочного и среднесрочного прогнозирования. Это производство строительных материалов, машин и оборудования.

Намечены к реализации инвестиционные проекты:

- строительство кирпичного завода мощностью 50 млн. штук/год. Стоимость проекта – 500 млн. рублей;

- строительство завода по производству материалов для быстровозводимого жилья. Стоимость проекта – 60 млн. рублей;

- создание машинно-технологической станции. Стоимость проекта – 60 млн. рублей;

- строительство завода по сборке многофункциональной минитехники (минитракторов) и навесного оборудования. Стоимость проекта - 2000 млн. рублей.  

Реализация инвестиционных проектов позволит диверсифицировать градообразующую основу экономики района, расширить источники и объемы налогооблагаемой базы, создать новые рабочие места.

2.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
Капитальное строительство – важнейшая отрасль народного хозяйства. С ним непосредственно связаны все экономические и социальные преобразования в любой стране: улучшение жилищных условий, совершенствование технологии и организации производства, обеспечение объектами культурного и коммунального назначения.

Капитальное строительство в РФ – строительство объектов, для возведения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ: 

- по устройству заглубленных фундаментов;

- по возведению несущих и ограждающих конструкций;

- по подводке инженерных коммуникаций.

Источниками финансирования объектов капитального строительства являются капитальные вложения (инвестиции).

Инвестиция – долгосрочное вложение капитала в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы или инновационные проекты. Инвестиции приносят прибыль через значительный срок после вложения.

Под капитальными вложениями в строительство понимаются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты в новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий.

Необходимость решения территориальных социальных проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности людей, и долговременный характер осуществления социальных процессов требуют прогнозной проработки вопросов социально-экономического развития регионов.

Овеществленную материальную основу обеспечения социальных потребностей создает, главным образом, капитальное строительство путем создания объектов жилья и социальной инфраструктуры. Поэтому программы капитального строительства составляют ядро территориальных инвестиционных программ.

таб 5 Перечень мероприятий по развитию и размещению объектов капитального строительства

таб 5 Перечень мероприятий по развитию и размещению объектов капитального строительства

таб 5 Перечень мероприятий по развитию и размещению объектов капитального строительства

таб 5 Перечень мероприятий по развитию и размещению объектов капитального строительства

таб 5 Перечень мероприятий по развитию и размещению объектов капитального строительства

таб 5 Перечень мероприятий по развитию и размещению объектов капитального строительства

таб 5 Перечень мероприятий по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.6. Развитие объектов социальной инфраструктуры
Цель данной части проекта – организация системы социальной инфраструктуры, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей района.
Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2030 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населения района.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», одобренными Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. №1063-Р; нормативными показателями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».


Таблица 6 соцкультбыта (отдельный файл) 6 листов

1
2

Таблица 6 соцкультбыта (отдельный файл) 6 листов 

3

Таблица 6 соцкультбыта (отдельный файл) 6 листов 

4

Таблица 6 соцкультбыта (отдельный файл) 6 листов 

5

Таблица 6 соцкультбыта (отдельный файл) 6 листов 


Таблица 6 соцкультбыта (отдельный файл) 6 листов
Схема развития транспортной инфраструктуры

2 листа
Схема развития транспортной инфраструктуры

2 листа
2.7. Развитие объектов транспортной инфраструктуры
Развитие автомобильных дорог Новопокровского района 

Развитие автомобильных дорог Новопокровского района рассматривается в системе региональных дорог Краснодарского края, интегрированных в транспортные маршруты Южного федерального округа, будет способствовать укреплению региональной системы расселения, и ее составляющих подсистем.

Согласно мероприятий программного проекта, приведенным в разделе «Автомобильные дороги» к Схеме территориального планирования Краснодарского края, разработанной Северо-Кавказским филиалом ОАО ГИПРОДОРНИИ большую важность приобретает реконструкция автомобильной дороги регионального значения  «г. Тихорецк – с. Белая Глина – граница Ростовской области». Это направление соответствует всем необходимым условиям для формирования и развития транспортных маршрутов Краснодарского края и района в том числе, согласно перспективной интенсивности движения этого направления.

Проведенный анализ существующей интенсивности движения и категории дороги показал, что к наиболее актуальным проблемам дорожной сети Новопокровского района относятся:

- технические параметры ряда автомобильных дорог и уровень технического оснащения не соответствует перспективным размерам транспортных потоков, что приведет к перегрузке дорог, особенно в период летних «пиковых» нагрузок;

- дорожная одежда и искусственные сооружения не соответствуют современным нагрузкам и требуется их усиление;

- проход транзитного транспорта через населенные пункты.

С целью проведения пропускной способности автомобильных дорог в соответствие с ожидаемыми размерами транспортных потоков и обеспечения нормальных условий движения автотранспорта потребуется повышение параметров существующих дорог за счет их реконструкции, табл. 7
Перспективная категория дорог регионального значения определена исходя из ожидаемого роста интенсивности движения в 2,5-3%.

Таблица 7– Перспективная категория дорог регионального значения.

	Номер (код) дороги
	Наименование автомобильной дороги
	Категория, количество полос
	Вид работ

	
	
	сущ.
	пер.
	

	030ПРЗ

03К-048
	с.Белая Глина – ст-ца Ильинская 

км 49,500 ÷ 69,000
	IV
	IV
	-

содержание

	030ПРЗ

03К-055
	ст-ца Новопокровская – ст-ца Плоская 

км 0 ÷ км 9,299
	III
	II
	Реконструкция

	
	км 9,299 ÷ 36,095
	IV
	III - IV
	Реконструкция

	
	км 9,299 ÷ 36,095
	
	
	км 9,3 ÷ км 15,8

	030ПРЗ

03К-047
	ст-ца Кавксзкая – ст-ца Новопокровская  

км 33,933 ÷ 60,750
	III
	II
	Реконструкция

	
	км 60,750 ÷ 62,680
	III
	II
	Реконструкция

	
	км 62,680 ÷ 65,835
	IV
	III
	Реконструкция

	030ПРМ

03Н-359
	п.Кубанский – ст-ца Калниболотская – п.Первомайский

км 0,000 ÷ 7,027
	III
	III
	содержание

	
	км 7,027 ÷ 44,784
	IV
	III
	Реконструкция

	030ПРЗ

03К-007
	г.Тихорецк – с.Белая Глина – граница Ростовской области

км 17,519 ÷ 34,043
	III
	II
	Реконструкция

	
	км 34,043 ÷ 43,534
	III
	II
	Реконструкция


Перспективность остальных дорог не превысит требования существующей категории.

Все населенные пункты Новопокровского района обеспечены устойчивой дорожной связью с районным центром ст. Новопокровской автомобильными дорогами различного значения – регионального, или межмуниципального и местного значения. Дороги местного  значения только при наличии твердого покрытия обеспечат круглосуточную проезжаемость автотранспорта. 

Сложившаяся конфигурация сети автомобильных дорог Новопокровского муниципального образования может быть признана удовлетворительной, так как соответствует направлению подавляющих, большинство сложившихся транспортных связей. С учетом экономического роста и повышения уровня жизни населения, в условиях растущего спроса на пассажирские и грузовые перевозки требуется обеспечить эффективное функционирование и развитие автомобильных дорог, создать условия для безопасного и комфортного движения с минимальными затратами времени и ресурсов, снизить негативное воздействие автотранспорта на состояние окружающей среды.

Для решения поставленной задачи, помимо реконструкции и модернизации существующих автомобильных дорог в Новопокровском муниципальном образовании, необходимо предусмотреть вывод транспортного движения из населенных пунктов по наиболее напряженным маршрутам. 

Генеральным планом предусмотрен вывод транспортного движения из ст. Новопокровской направления Тихорецк – граница Ростовской области  запроектированным Северным обходом. Так как ст. Новопокровская является важным транспортным узлом, пресекаемая транзитными потоками в радиальном и широтном направлениях, необходимо предусмотреть и Восточный обход станицы, исключив транспортное движение в направлении Кавказская – Сальск.

Интенсивность движения автотранспорта  ( 4340 авт/сут) в направлении ст. Кавказская – ст. Новопокровская уже сейчас соответствует автомобильной дороге III категории, а с учетом 20и летней перспективы-               ( 7855 авт/сут) – II категории, что определяет необходимость Западного обхода ст. Ильинской. Восточный обход ст. Калниболотской обеспечит выход транзитного движения направления п. Первомайский и ст. Плоская.  

С учетом расширения границы поселения п. Незамаевский в восточном направлении Восточный обход позволит вывести транзитное движение в направлении  п. Первомайский – п. Заря автомобильной дороги «п. Кубанский – ст-ца Калнибохотская – п. Первомайский». Пересечение автомобильных дорог II-III категории с железной дорогой предусмотрены в разных уровнях. Предусмотренные проектные решения будут способствовать укреплению транспортной системы для решения задач экономического, социального, экологического и технологического характера не только Новопокровского, ,но и Краснодарского края в целом.

Для обслуживания парка автомобилей и пассажиров определены земельные участки на выезде из станицы Новопокровской для размещение объектов придорожного  сервиса. Объекты дорожного сервиса является важным элементом работе дороги. Проектом определен перечень инвестиционных площадок под строительство придорожного кафе, АЗС с мойкой для автомобилей, могазинов. 

Для решения поставленных задач, а так же дальнейшего развития сети дорог, необходимо стабильное финансирование дорожной отрасли. 

К долгосрочным мерам по развитию дорожной системы района (до 2040 года) в первую очередь можно отнести необходимость реконструкции автомобильных дорог в соответствии с ростом интенсивности автомобильного движения по соответствующим параметрам (табл. 7).

К стратегии развития районных дорог отнесено требование вывода транзитного движения из поселений ст. Ильинская, ст. Новопокровская,             ст. Калниболотская и п. Незамаевский.  

К дальнейшему развитию транспортной системы следует отнести устройство дорожной одежды с покрытием из органических смесей на дорогах с гравийным покрытием (28,161 км), что обеспечит комфортность и безопасность передвижения.

Перевод автомобильных   дорог местного значения с грунтовым покрытием, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в дороги межмуниципального или регионального значения обеспечит устойчивое финансирование, а значит и соответствующее содержание.
2.8. Инженерное оборудование территории
Газоснабжение

Проектное развитие системы газоснабжения
Зона газоснабжения охватывает всю территорию муниципального образования. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.
Направления использования газа:

· технологические нужды промышленности;
· хозяйственно-бытовые нужды населения;
· энергоноситель для теплоисточников.
Также, в Новопокровском районе необходимо построить межпоселковые газопроводы по землям района. В частности, выполнить проектирование и строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам: 

· п.Заречный, Животновод, Мирный, Степной. п.Новопокровский, п.Восход (Ильинская АГРС) – 45,5км;
· п.Садовый, ст.Новоивановская, п.Заря (Незамаевская АГРС) – 21км;
· п.Новый Мир, Горькая Балка, Хлебороб, Северный, п.Советский, Кубанский, Вперед, Южный, Урожайный, Балка Грузкая (Новопокровская АГРС) – 85,8км.

Таким образом, все населенные пункты муниципального образования  будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним общей протяженностью – 152,3 км.

Мощности существующих АГРС ОАО «Газпром» не позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.
Производительность АГРС

Таблица 8
	Наименование АГРС
	Проектная производительность АГРС  тыс. м³/ч
	Фактическая производительность АГРС тыс. м³/ч

	Незамаевская
	10
	1,3

	Новопокровская
	10
	10

	Ильинская
	10
	3,3


Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.
Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта территориального планирования муниципального образования Новопокровский район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок (2029г.), на I очередь строительства (2019г.) и на перспективу (2044г.).

Результаты расчетов представлены в таблицах 9÷11.
Максимальные часовые расходы газа
Таблица 9
	№№ п/п
	Наименование

населенного пункта
	Ед-ца

измерения
	На перспективу

2044г
	На расч.

срок

2029г
	В т.ч. на I оч. стр-ва 2019г

	
	Новопокровский муниципальный район, всего
	м³/ч
	80754
	71426
	65313

	1
	Горькобалковское сельское поселение,                 всего
	-«-
	5355
	4831
	4193

	
	· село Горькая Балка
	-«-
	4662
	4138
	3526

	
	· хутор Новый Мир
	-«-
	252
	252
	239

	
	· хутор Хлебороб
	-«-
	441
	441
	428

	2
	Ильинское сельское поселение, всего
	м³/ч
	8505
	6930
	6300

	
	· станица Ильинская
	-«-
	8505
	6930
	6300

	3
	Калниболотское сельское поселение, всего
	м³/ч
	12083
	9815
	8870

	
	· станица Калниболотская
	-«-
	11781
	9513
	8568

	
	· хутор Балка Грузкая
	-«-
	189
	189
	189

	
	· хутор Красный поселок
	-«-
	113
	113
	113

	4
	Кубанское сельское поселение, всего
	м³/ч
	8965
	8042
	7464

	
	· поселок Кубанский
	-«-
	5985
	5271
	4871

	
	· поселок Вперед
	-«-
	580
	529
	490

	
	· поселок Малокубанский
	-«-
	1071
	976
	900

	
	· поселок Северный
	-«-
	252
	252
	239

	
	· поселок Советский
	-«-
	252
	252
	252

	
	· поселок Урожайный
	-«-
	126
	126
	126

	
	· поселок Южный
	-«-
	699
	636
	586

	5
	Незамаевское сельское поселение, всего
	м³/ч
	5002
	4439
	3958

	
	· поселок Незамаевский
	-«-
	2394
	2063
	1769

	
	· поселок Заря
	-«-
	498
	454
	416

	
	· поселок Красноармейский
	-«-
	479
	435
	403

	
	· поселок Октябрьский
	-«-
	485
	441
	403

	
	· поселок Первомайский
	-«-
	926
	844
	781

	
	· поселок Садовый
	
	220
	202
	186

	6
	Новоивановское сельское поселение, всего
	м³/ч
	4384
	4246
	3987

	
	· станица Новоивановская
	-«-
	2709
	2671
	2538

	
	· станица Плоская
	-«-
	1675
	1575
	1449

	7
	Новопокровское сельское поселение, всего
	м³/ч
	32144
	29233
	26965

	
	· станица Новопокровская
	-«-
	31941
	29030
	26762

	
	· поселок Горький
	-«-
	2
	2
	2

	
	· хутор Ея
	-«-
	126
	126
	126

	
	· поселок Лесничество
	-«-
	75
	75
	75

	8
	Покровское сельское поселение, всего
	м³/ч
	4316
	3890
	3576

	
	· поселок Новопокровский
	-«-
	1701
	1516
	1398

	
	· поселок Восход
	-«-
	870
	787
	724

	
	· поселок Животновод
	-«-
	415
	378
	346

	
	· поселок Заречный
	-«-
	410
	372
	340

	
	· поселок  Мирный
	-«-
	580
	529
	485

	
	· поселок  Степной
	-«-
	340
	308
	283


Максимальные годовые расходы газа

Таблица 10
	№№ п/п
	Наименование

населенного пункта
	Ед-ца

измерения
	На перспективу

до 2044г
	На расчетный

срок

до 2029г
	В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г

	
	Новопокровский муниципальный район, всего
	тыс.

м³/год
	155738
	136589
	124871

	1
	Горькобалковское сельское поселение,   всего
	тыс.

м³/год
	10326
	9107
	8093

	
	· село Горькая Балка
	-«-
	8990
	7771
	6805

	
	· хутор Новый Мир
	-«-
	486
	486
	462

	
	· хутор Хлебороб
	-«-
	850
	850
	826

	2
	Ильинское сельское поселение, всего
	тыс.

м³/год
	16402
	13365
	12150

	
	· станица Ильинская
	-«-
	16402
	13365
	12150

	3
	Калниболотское сельское поселение, всего
	тыс.

м³/год
	23304
	18930
	17108

	
	· станица Калниболотская
	-«-
	22720
	18346
	16524

	
	· хутор Балка Грузкая
	-«-
	365
	365
	365

	
	· хутор Красный поселок
	-«-
	219
	219
	219

	4
	Кубанское сельское поселение, всего
	тыс.

м³/год
	17288
	15134
	13806

	
	· поселок Кубанский
	-«-
	11542
	9789
	8801

	
	· поселок Вперед
	-«-
	1118
	1020
	948

	
	· поселок Малокубанский
	-«-
	2065
	1883
	1737

	
	· поселок Северный
	-«-
	486
	486
	462

	
	· поселок Советский
	-«-
	486
	486
	486

	
	· поселок Урожайный
	-«-
	243
	243
	243

	
	· поселок Южный
	-«-
	1348
	1227
	1129

	5
	Незамаевское сельское поселение, всего
	тыс.

м³/год
	9646
	8406
	7515

	
	· поселок Незамаевский
	-«-
	4617
	3826
	3287

	
	· поселок Заря
	-«-
	960
	875
	802

	
	· поселок Красноармейский
	-«-
	923
	838
	777

	
	· поселок Октябрьский
	-«-
	935
	850
	777

	
	· поселок Первомайский
	-«-
	1786
	1628
	1507

	
	· поселок Садовый
	-«-
	425
	389
	365

	6
	Новоивановское сельское поселение, всего
	тыс.

м³/год
	8456
	7873
	7395

	
	· станица Новоивановская
	-«-
	5224
	4952
	4707

	
	· станица Плоская
	-«-
	3232
	2921
	2688

	7
	Новопокровское сельское поселение, всего
	тыс.

м³/год
	61994
	56381
	52007

	
	· станица Новопокровская
	-«-
	61600
	55987
	51613

	
	· поселок Горький
	-«-
	5
	5
	5

	
	· хутор Ея
	-«-
	243
	243
	243

	
	· поселок Лесничество
	-«-
	146
	146
	146

	8
	Покровское сельское поселение, всего
	тыс.

м³/год
	8322
	7393
	6797

	
	· поселок Новопокровский
	-«-
	3280
	2815
	2595

	
	· поселок Восход
	-«-
	1676
	1518
	1397

	
	· поселок Животновод
	-«-
	802
	729
	668

	
	· поселок Заречный
	-«-
	790
	716
	656

	
	· поселок  Мирный
	-«-
	1118
	1020
	935

	
	· поселок  Степной
	-«-
	656
	595
	546


Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение» 

Таблица 11
	№ п/п
	Показатели
	Ед-ца

измерения
	Современное состояние

2009г
	Расчетный

срок

2029г
	В т.ч. на Iоч. стр.

2019г

	6.4
	Газоснабжение
	
	
	
	

	6.4.1
	Удельный вес газа в топливном балансе н/п
	%
	79,6
	100
	100

	6.4.2
	Потребление газа по району - всего, в том числе:
	млн. м3/год
	80,53
	136,589
	124,871

	
	1. Горькобалковское сельское поселение,   всего
	млн. м3/год
	-
	9,107
	8,093

	
	· село Горькая Балка
	-«-
	-
	7,771
	6,805

	
	· хутор Новый Мир
	-«-
	-
	0,486
	0,462

	
	· хутор Хлебороб
	-«-
	-
	0,850
	0,826

	
	2.Ильинское сельское поселение, всего
	млн. м3/год
	10,85
	13,365
	12,150

	
	· станица Ильинская
	-«-
	10,85
	13,365
	12,150

	
	3.Калниболотское сельское поселение, всего
	млн. м3/год
	14,85
	18,930
	17,108

	
	· станица Калниболотская
	-«-
	14,64
	18,346
	16,524

	
	· хутор Балка Грузкая
	-«-
	-
	0,365
	0,365

	
	· хутор Красный поселок
	-«-
	0,21
	0,219
	0,219

	
	4.Кубанское сельское поселение, всего
	млн. м3/год
	-
	15,134
	13,806

	
	· поселок Кубанский
	-«-
	-
	9,789
	8,801

	
	· поселок Вперед
	-«-
	-
	1,020
	0,948

	
	· поселок Малокубанский
	-«-
	-
	1,883
	1,737

	
	· поселок Северный
	-«-
	-
	0,486
	0,462

	
	· поселок Советский
	-«-
	-
	0,486
	0,486

	
	· поселок Урожайный
	-«-
	-
	0,243
	0,243

	
	· поселок Южный
	-«-
	-
	1,227
	1,129

	
	5.Незамаевское сельское поселение, всего
	млн. м3/год
	4,10
	8,406
	7,515

	
	· поселок Незамаевский
	-«-
	2,55
	3,826
	3,287

	
	· поселок Заря
	-«-
	-
	0,875
	0,802

	
	· поселок Красноармейский
	-«-
	0,65
	0,838
	0,777

	
	· поселок Октябрьский
	-«-
	0,61
	0,850
	0,777

	
	· поселок Первомайский
	-«-
	1,29
	1,628
	1,507

	
	· поселок Садовый
	-«-
	-
	0,389
	0,365

	
	6.Новоивановское сельское поселение, всего
	млн. м3/год
	3,94
	7,873
	7,395

	
	· станица Новоивановская
	-«-
	3,94
	4,952
	4,707

	
	· станица Плоская
	-«-
	-
	2,921
	2,688

	
	7.Новопокровское сельское поселение, всего
	млн. м3/год
	46,79
	56,381
	52,007

	
	· станица Новопокровская
	-«-
	46,79
	55,987
	51,613

	
	· поселок Горький
	
	-
	0,005
	0,005

	
	· хутор Ея
	-«-
	-
	0,243
	0,243

	
	· поселок Лесничество
	-«-
	-
	0,146
	0,146

	
	8.Покровское сельское поселение, всего
	млн. м3/год
	-
	7,393
	6,797

	
	· поселок Новопокровский
	-«-
	-
	2,815
	2,595

	
	· поселок Восход
	-«-
	-
	1,518
	1,397

	
	· поселок Животновод
	-«-
	-
	0,729
	0,668

	
	· поселок Заречный
	-«-
	-
	0,716
	0,656

	
	· поселок  Мирный
	-«-
	-
	1,020
	0,935

	
	· поселок  Степной
	-«-
	-
	0,595
	0,546

	6.4.3
	Источники подачи газа
	
	ГРС
	ГРС
	ГРС

	6.4.4
	Протяженность сетей высокого давления


	км
	315
	467,3
	467,3


Электроснабжение

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Новопокровского района Краснодарского края на расчетный срок 2029г. выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана ст.Новопокровской, предварительных технических условий №201-53-9/7 от 29.12.2007г., №201-53-9/4 от 06.09.2007г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и выше.

в). Определение основных показателей проекта.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

· СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

· РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов сведены в таблицы 12 и 13.

Расчёт электрических нагрузок

Таблица 12
	Потребители
	Расчётная нагрузка, кВт

	
	На

расчетный срок

2029г.
	На I очередь строительства

2019г.

	станица Новопокровская

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	19584
	19116

	проектируемый
	1152
	1699

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	3905
	3905

	проектируемый
	2962
	2471

	Наружное освещение
	230
	212

	Итого:     а) Существующие
	23719
	23233

	б) Проектируемые
	4114
	4171

	Итого:     а) + б)
	27833
	27404

	Плюс 10% для промышленной зоны
	30616
	30144

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	21431
	21101

	поселок Горький

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	1,700
	1,800

	проектируемый
	0,100
	0,160

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	0,406
	0,406

	проектируемый
	0,257
	0,233

	Наружное освещение
	0,020
	0,020

	Итого:     а) Существующие
	2,126
	2,226

	б) Проектируемые
	0,357
	0,393

	Итого:     а) + б)
	2,483
	2,000

	Плюс 10% для промышленной зоны
	2,731
	2,200

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	1,912
	1,540

	хутор Ея

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	85
	90

	проектируемый
	5
	8

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	13
	13

	проектируемый
	13
	12

	Наружное освещение
	1
	1

	Итого:     а) Существующие
	99
	104

	б) Проектируемые
	18
	20

	Итого:     а) + б)
	117
	124

	Плюс 10% для промышленной зоны
	129
	136

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	90
	95

	поселок Лесничество

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	51
	54

	проектируемый
	3
	5

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	12
	12

	проектируемый
	8
	7

	Наружное освещение
	1
	1

	Итого:     а) Существующие
	64
	67

	б) Проектируемые
	11
	12

	Итого:     а) + б)
	75
	79

	Плюс 10% для промышленной зоны
	82
	87

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	58
	61

	Новопокровское сельское поселение, всего:

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	19722
	19262

	проектируемый
	1160
	1712

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	3931
	3931

	проектируемый
	2982
	2490

	Наружное освещение
	232
	214

	Итого:     а) Существующие
	23884
	23407

	б) Проектируемые
	4142
	4202

	Итого:     а) + б)
	28027
	27609

	Плюс 10% для промышленной зоны
	30830
	30370

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	21581
	21259

	поселок Новопокровский

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	1041
	1013

	проектируемый
	61
	90

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	206
	206

	проектируемый
	157
	131

	Наружное освещение
	12
	11

	Итого:     а) Существующие
	1260
	1230

	б) Проектируемые
	219
	221

	Итого:     а) + б)
	1478
	1451

	Плюс 10% для промышленной зоны
	1626
	1596

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	1138
	1117

	поселок Восход

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	531
	518

	проектируемый
	31
	46

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	115
	115

	проектируемый
	80
	67

	Наружное освещение
	6
	6

	Итого:     а) Существующие
	652
	638

	б) Проектируемые
	112
	113

	Итого:     а) + б)
	764
	751

	Плюс 10% для промышленной зоны
	840
	826

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	588
	578

	поселок Животновод

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	255
	248

	проектируемый
	15
	22

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	54
	54

	проектируемый
	39
	32

	Наружное освещение
	3
	3

	Итого:     а) Существующие
	312
	304

	б) Проектируемые
	54
	54

	Итого:     а) + б)
	365
	358

	Плюс 10% для промышленной зоны
	402
	394

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	281
	276

	поселок Заречный

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	251
	243

	проектируемый
	15
	22

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	54
	54

	проектируемый
	38
	31

	Наружное освещение
	3
	3

	Итого:     а) Существующие
	308
	300

	б) Проектируемые
	53
	53

	Итого:     а) + б)
	361
	353

	Плюс 10% для промышленной зоны
	397
	388

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	278
	272

	поселок Мирный

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	357
	347

	проектируемый
	21
	31

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	75
	75

	проектируемый
	54
	45

	Наружное освещение
	4
	4

	Итого:     а) Существующие
	436
	426

	б) Проектируемые
	75
	76

	Итого:     а) + б)
	511
	501

	Плюс 10% для промышленной зоны
	563
	551

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	394
	386

	поселок Степной

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	208
	203

	проектируемый
	12
	18

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	44
	44

	проектируемый
	31
	26

	Наружное освещение
	2
	2

	Итого:     а) Существующие
	254
	249

	б) Проектируемые
	44
	44

	Итого:     а) + б)
	298
	293

	Плюс 10% для промышленной зоны
	328
	322

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	230
	225

	Покровское сельское поселение, всего:

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	2644
	2570

	проектируемый
	156
	228

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	548
	548

	проектируемый
	400
	332

	Наружное освещение
	31
	29

	Итого:     а) Существующие
	3223
	3146

	б) Проектируемые
	555
	561

	Итого:     а) + б)
	3778
	3707

	Плюс 10% для промышленной зоны
	4156
	4077

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	2909
	2854

	село Горькая Балка

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	2678
	2520

	проектируемый
	158
	224

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	483
	483

	проектируемый
	405
	326

	Наружное освещение
	32
	28

	Итого:     а) Существующие
	3192
	3031

	б) Проектируемые
	562
	550

	Итого:     а) + б)
	3754
	3580

	Плюс 10% для промышленной зоны
	4129
	3938

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	2891
	2757

	хутор Новый Мир

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	170
	171

	проектируемый
	10
	15

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	34
	34

	проектируемый
	26
	22

	Наружное освещение
	2
	2

	Итого:     а) Существующие
	206
	207

	б) Проектируемые
	36
	37

	Итого:     а) + б)
	242
	245

	Плюс 10% для промышленной зоны
	266
	269

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	186
	188

	хутор Хлебороб

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	298
	306

	проектируемый
	18
	27

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	65
	65

	проектируемый
	45
	40

	Наружное освещение
	4
	3

	Итого:     а) Существующие
	366
	374

	б) Проектируемые
	62
	67

	Итого:     а) + б)
	428
	441

	Плюс 10% для промышленной зоны
	471
	485

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	330
	339

	Горькобалковское сельское поселение, всего:

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	3145
	2997

	проектируемый
	185
	266

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	582
	582

	проектируемый
	476
	387

	Наружное освещение
	37
	33

	Итого:     а) Существующие
	3764
	3612

	б) Проектируемые
	661
	654

	Итого:     а) + б)
	4424
	4266

	Плюс 10% для промышленной зоны
	4867
	4692

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	3407
	3285

	станица Ильинская

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	4675
	4500

	проектируемый
	275
	400

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	905
	905

	проектируемый
	707
	582

	Наружное освещение
	55
	50

	Итого:     а) Существующие
	5635
	5455

	б) Проектируемые
	982
	982

	Итого:     а) + б)
	6617
	6437

	Плюс 10% для промышленной зоны
	7279
	7081

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	5095
	4956

	Ильинское сельское поселение, всего:

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	4675
	4500

	проектируемый
	275
	400

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	905
	905

	проектируемый
	707
	582

	Наружное освещение
	55
	50

	Итого:     а) Существующие
	5635
	5455

	б) Проектируемые
	982
	982

	Итого:     а) + б)
	6617
	6437

	Плюс 10% для промышленной зоны
	7279
	7081

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	5095
	4956

	станица Калниболотская

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	6418
	6120

	проектируемый
	378
	544

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	1222
	1222

	проектируемый
	970
	791

	Наружное освещение
	76
	68

	Итого:     а) Существующие
	7715
	7410

	б) Проектируемые
	1348
	1335

	Итого:     а) + б)
	9063
	8745

	Плюс 10% для промышленной зоны
	9969
	9619

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	6978
	6734

	хутор Балка Грузская

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	128
	135

	проектируемый
	8
	12

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	24
	24

	проектируемый
	19
	17

	Наружное освещение
	2
	2

	Итого:     а) Существующие
	153
	160

	б) Проектируемые
	27
	29

	Итого:     а) + б)
	179
	189

	Плюс 10% для промышленной зоны
	197
	208

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	138
	146

	хутор Красный Поселок

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	77
	81

	проектируемый
	5
	7

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	17
	17

	проектируемый
	12
	10

	Наружное освещение
	1
	1

	Итого:     а) Существующие
	95
	99

	б) Проектируемые
	16
	18

	Итого:     а) + б)
	111
	117

	Плюс 10% для промышленной зоны
	122
	128

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	85
	90

	Калниболотское сельское поселение, всего:

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	6622
	6336

	проектируемый
	390
	563

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	1262
	1262

	проектируемый
	1001
	819

	Наружное освещение
	78
	70

	Итого:     а) Существующие
	7962
	7669

	б) Проектируемые
	1391
	1382

	Итого:     а) + б)
	9353
	9051

	Плюс 10% для промышленной зоны
	10288
	9956

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	7202
	6969

	поселок Кубанский

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	3443
	3285

	проектируемый
	203
	292

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	632
	632

	проектируемый
	521
	425

	Наружное освещение
	41
	37

	Итого:     а) Существующие
	4115
	3953

	б) Проектируемые
	723
	717

	Итого:     а) + б)
	4838
	4670

	Плюс 10% для промышленной зоны
	5322
	5137

	Всего:
с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	3725
	3596

	поселок Вперед

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	357
	351

	проектируемый
	21
	31

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	62
	62

	проектируемый
	66
	54

	Наружное освещение
	4
	4

	Итого:     а) Существующие
	423
	417

	б) Проектируемые
	87
	85

	Итого:     а) + б)
	510
	501

	Плюс 10% для промышленной зоны
	561
	552

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	392
	386

	поселок Малокубанский

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	659
	644

	проектируемый
	39
	57

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	137
	137

	проектируемый
	100
	83

	Наружное освещение
	8
	7

	Итого:     а) Существующие
	804
	788

	б) Проектируемые
	138
	140

	Итого:     а) + б)
	942
	929

	Плюс 10% для промышленной зоны
	1037
	1021

	Всего:
с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	726
	715

	поселок Северный

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	170
	171

	проектируемый
	10
	15

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	38
	38

	проектируемый
	26
	22

	Наружное освещение
	2
	2

	Итого:     а) Существующие
	210
	211

	б) Проектируемые
	36
	37

	Итого:     а) + б)
	245
	248

	Плюс 10% для промышленной зоны
	270
	273

	Всего:
с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	189
	191

	поселок Советский

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	170
	180

	проектируемый
	10
	16

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	40
	40

	проектируемый
	26
	23

	Наружное освещение
	2
	2

	Итого:     а) Существующие
	212
	222

	б) Проектируемые
	36
	39

	Итого:     а) + б)
	248
	262

	Плюс 10% для промышленной зоны
	273
	288

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	191
	201

	поселок Урожайный

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	85
	90

	проектируемый
	5
	8

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	21
	21

	проектируемый
	13
	12

	Наружное освещение
	1
	1

	Итого:     а) Существующие
	107
	112

	б) Проектируемые
	18
	20

	Итого:     а) + б)
	125
	131

	Плюс 10% для промышленной зоны
	137
	144

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	96
	101

	поселок Южный

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	429
	419

	проектируемый
	25
	37

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	89
	89

	проектируемый
	65
	54

	Наружное освещение
	5
	5

	Итого:     а) Существующие
	524
	512

	б) Проектируемые
	90
	91

	Итого:     а) + б)
	614
	604

	Плюс 10% для промышленной зоны
	675
	664

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	473
	465

	Кубанское сельское поселение, всего:

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	5313
	5139

	проектируемый
	313
	457

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	1019
	1019

	проектируемый
	815
	673

	Наружное освещение
	63
	57

	Итого:     а) Существующие
	6394
	6215

	б) Проектируемые
	1127
	1129

	Итого:     а) + б)
	7522
	7345

	Плюс 10% для промышленной зоны
	8274
	8079

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	5792
	5655

	станица Новоивановская

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	1700
	1710

	проектируемый
	100
	152

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	328
	328

	проектируемый
	257
	221

	Наружное освещение
	20
	19

	Итого:     а) Существующие
	2048
	2057

	б) Проектируемые
	357
	373

	Итого:     а) + б)
	2406
	2431

	Плюс 10% для промышленной зоны
	2646
	2674

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	1852
	1872

	станица Плоская

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	1029
	1004

	проектируемый
	61
	89

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	196
	196

	проектируемый
	156
	130

	Наружное освещение
	12
	11

	Итого:     а) Существующие
	1237
	1211

	б) Проектируемые
	216
	219

	Итого:     а) + б)
	1453
	1430

	Плюс 10% для промышленной зоны
	1598
	1573

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	1119
	1101

	Новоивановское сельское поселение, всего:

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	2729
	2714

	проектируемый
	161
	241

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	525
	525

	проектируемый
	413
	351

	Наружное освещение
	32
	30

	Итого:     а) Существующие
	3285
	3268

	б) Проектируемые
	573
	592

	Итого:     а) + б)
	3858
	3860

	Плюс 10% для промышленной зоны
	4244
	4246

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	2971
	2972

	поселок Незамаевский

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	1360
	1305

	проектируемый
	80
	116

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	234
	234

	проектируемый
	206
	169

	Наружное освещение
	16
	15

	Итого:     а) Существующие
	1610
	1554

	б) Проектируемые
	286
	285

	Итого:     а) + б)
	1896
	1838

	Плюс 10% для промышленной зоны
	2085
	2022

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	1460
	1415

	поселок Заря

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	306
	297

	проектируемый
	18
	26

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	60
	60

	проектируемый
	46
	38

	Наружное освещение
	4
	3

	Итого:     а) Существующие
	370
	361

	б) Проектируемые
	64
	65

	Итого:     а) + б)
	434
	425

	Плюс 10% для промышленной зоны
	478
	468

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	334
	327

	поселок Красноармейский

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	293
	288

	проектируемый
	17
	26

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	54
	54

	проектируемый
	44
	37

	Наружное освещение
	3
	3

	Итого:     а) Существующие
	351
	345

	б) Проектируемые
	62
	63

	Итого:     а) + б)
	412
	408

	Плюс 10% для промышленной зоны
	454
	449

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	318
	314

	поселок Октябрьский

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	298
	288

	проектируемый
	18
	26

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	51
	51

	проектируемый
	45
	37

	Наружное освещение
	4
	3

	Итого:     а) Существующие
	352
	342

	б) Проектируемые
	62
	63

	Итого:     а) + б)
	414
	405

	Плюс 10% для промышленной зоны
	456
	445

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	319
	312

	поселок Первомайский

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	570
	558

	проектируемый
	34
	50

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	108
	108

	проектируемый
	86
	72

	Наружное освещение
	7
	6

	Итого:     а) Существующие
	684
	672

	б) Проектируемые
	120
	122

	Итого:     а) + б)
	804
	794

	Плюс 10% для промышленной зоны
	884
	873

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	619
	611

	поселок Садовый

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	136
	135

	проектируемый
	8
	12

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	25
	25

	проектируемый
	21
	17

	Наружное освещение
	2
	2

	Итого:     а) Существующие
	162
	161

	б) Проектируемые
	29
	29

	Итого:     а) + б)
	191
	191

	Плюс 10% для промышленной зоны
	210
	210

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	147
	147

	Незамаевское сельское поселение, всего:

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	2962
	2871

	проектируемый
	174
	255

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	532
	532

	проектируемый
	448
	371

	Наружное освещение
	35
	32

	Итого:     а) Существующие
	3529
	3435

	б) Проектируемые
	622
	626

	Итого:     а) + б)
	4151
	4061

	Плюс 10% для промышленной зоны
	4566
	4467

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	3196
	3127

	Новопокровский район, всего:

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	существующий (с учетом убыли)
	47810
	46388

	проектируемый
	2812
	4123

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	
	

	существующий
	9304
	9304

	проектируемый
	7242
	6005

	Наружное освещение
	562
	515

	Итого:     а) Существующие
	57676
	56207

	б) Проектируемые
	10054
	10129

	Итого:     а) + б)
	67730
	66335

	Плюс 10% для промышленной зоны
	74503
	72969

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	52152
	51078


В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района. Планируется осуществить следующие работы:

1. На ПС 35/10 кВ «Горькая Балка»:

- Строительство 2-ой очереди с установкой силового трансформатора Т-2 мощностью 2,5 МВА со всем комплектующим оборудованием.

- Установку ОРУ 35 кВ по схеме 35-5АН типового проекта 14198 ТМ с элегазовыми выключателями 35 кВ.

- Строительство 2-ой секции шин 10 кВ с установкой необходимого количества линейных ячеек и секционного вакуумного выключателя.

- Выполнить телемеханизацию нового оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Крыловского РРЭС.

- Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА). Проектируемые устройства РзиА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

2. На ПС 35/10 кВ «Калниболотская»:

- Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 4,0 МВА.

- Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 4,0 МВА со всем комплектующим оборудованием.

- Реконструкцию ОРУ 35 кВ по схеме 35-5АН типового проекта 14198 ТМ.

- Выполнить телемеханизацию подстанции в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Тихорецких электрических сетей.

3. На ПС 35/10 кВ «Ильинская»:

- Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 4,0 МВА.

- Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 4,0 МВА со всем комплектующим оборудованием.

- Реконструкцию ОРУ 35 кВ по схеме 35-5АН типового проекта 14198 ТМ.

- Выполнить телемеханизацию подстанции в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Тихорецких электрических сетей.

4. На ПС 35/10 кВ «Плоская»:

- Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 1,8 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА.

- Реконструкцию ОРУ 35 кВ по схеме 35-5АН типового проекта 14198 ТМ.

- Выполнить телемеханизацию подстанции в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Крыловского РРЭС.

5. Запроектировать и построить следующие ЛЭП-110 кВ:

- ВЛ-110 кВ «Салют – Терновская».

- ВЛ-110 кВ «Новопокровская – Меклета».

- ВЛ-110 кВ «Новопокровская – Салют».

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Тихорецкими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроэнергетики района на перспективный период являются:

· снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

· создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 500/220/110/35 кВ

Через территорию района проходят транзитные воздушные линии:

- ВЛ–500 кВ, связывающая Краснодарский край и Ростовскую область;

- ВЛ-220 кВ, связывающая Тихорецкий и Белоглинский районы.

Схема электроснабжения района завязана с линиями электроснабжения Тихорецкого, Белоглинского, Павловского, Крыловского, Кавказского районов, а также Ставрополького края и Ростовской области.

Трассы высоковольтных линий выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят проектируемые линии, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам на провода.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 204,98 км.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 77,21 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-110 кВ – 48,45 км.

Реконструкция указанных сетей и строительство новых будут рассмотрены при рабочем проектировании после выдачи технических условий ОАО «Кубаньэнерго» на присоединение дополнительных мощностей по отдельному проекту.

Размещение подстанций 110 кВ, 35 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-1. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-2.

Основные технико-экономические показатели 

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 13
	Показатели
	Ед. измерения
	Современное состояние

на 2009 год
	Расчетный срок

2029 г.
	I очередь стр-ва 2019 г.

	станица Новопокровская

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	223,7
	268,2
	264,1

	- на производственные нужды
	-«-
	56,2
	86,5
	81,7

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	167,5
	181,6
	182,3

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11616
	11640
	12432

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8696
	7884
	8585

	поселок Горький

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	0,021
	0,024
	0,019

	- на производственные нужды
	-«-
	0,006
	0,008
	0,002

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,016
	0,016
	0,017

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	10723
	11961
	9636

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	7884
	7884
	8585

	хутор Ея

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	1,0
	1,1
	1,2

	- на производственные нужды
	-«-
	0,2
	0,3
	0,3

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,8
	0,8
	0,9

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	15190
	11297
	11950

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	11945
	7894
	8575

	поселок Лесничество

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	0,6
	0,7
	0,8

	- на производственные нужды
	-«-
	0,2
	0,2
	0,2

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,5
	0,5
	0,5

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	10581
	11994
	12647

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	7755
	7890
	8579

	I. Новопокровское сельское поселение, всего:

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	225,4
	270,1
	266,0

	- на производственные нужды
	-«-
	56,6
	87,1
	82,3

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	168,7
	182,9
	183,7

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11625
	11640
	12431

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8704
	10204
	6445

	поселок Новопокровский

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	11,8
	14,2
	14,0

	- на производственные нужды
	-«-
	3,0
	4,6
	4,3

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	8,9
	9,7
	9,7

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11653
	11628
	12425

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8730
	8007
	8472

	поселок Восход

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	6,1
	7,4
	7,2

	- на производственные нужды
	-«-
	1,6
	2,4
	2,3

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	4,5
	4,9
	4,9

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	10845
	11780
	12588

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	7995
	7947
	8527

	поселок Животновод

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	2,9
	3,5
	3,4

	- на производственные нужды
	-«-
	0,8
	1,2
	1,1

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	2,2
	2,4
	2,4

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11050
	11733
	12544

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8182
	7914
	8557

	поселок Заречный

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	2,9
	3,5
	3,4

	- на производственные нужды
	-«-
	0,8
	1,2
	1,1

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	2,1
	2,3
	2,3

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	10787
	11782
	12600

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	7943
	7914
	8558

	поселок Мирный

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	4,1
	4,9
	4,8

	- на производственные нужды
	-«-
	1,1
	1,6
	1,5

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	3,0
	3,3
	3,3

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11050
	11733
	12544

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8182
	7926
	8546

	поселок Степной

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	2,4
	2,9
	2,8

	- на производственные нужды
	-«-
	0,6
	0,9
	0,9

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	1,8
	1,9
	1,9

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11084
	11730
	12537

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8213
	7909
	8562

	II. Покровское сельское поселение, всего:

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	30,3
	36,4
	35,7

	- на производственные нужды
	-«-
	7,8
	11,9
	11,2

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	22,5
	24,5
	24,5

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11210
	11706
	12511

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8327
	8195
	8299

	село Горькая Балка

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	29,2
	36,2
	34,5

	- на производственные нужды
	-«-
	7,1
	11,3
	10,5

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	22,1
	24,8
	24,0

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	12253
	11484
	12322

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	9275
	8199
	8305

	хутор Новый Мир

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	2,0
	2,3
	2,4

	- на производственные нужды
	-«-
	0,5
	0,8
	0,7

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	1,5
	1,6
	1,6

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11743
	11668
	12409

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8812
	7904
	8566

	хутор Хлебороб

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	3,6
	4,1
	4,2

	- на производственные нужды
	-«-
	0,9
	1,4
	1,3

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	2,7
	2,8
	2,9

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11294
	11788
	12494

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8403
	7919
	8551

	III. Горькобалковское сельское поселение, всего:

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	34,8
	42,6
	41,1

	- на производственные нужды
	-«-
	8,5
	13,5
	12,5

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	26,3
	29,2
	28,6

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	12116
	11522
	12344

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	9151
	8254
	8252

	станица Ильинская

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	52,5
	63,8
	62,0

	- на производственные нужды
	-«-
	13,1
	20,4
	19,1

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	39,4
	43,4
	42,9

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11764
	11593
	12405

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8831
	8434
	8085

	IV. Ильинское сельское поселение, всего:

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	52,5
	63,8
	62,0

	- на производственные нужды
	-«-
	13,1
	20,4
	19,1

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	39,4
	43,4
	42,9

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11764
	11593
	12405

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8831
	8434
	8085

	станица Калниболотская

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	71,3
	87,3
	84,3

	- на производственные нужды
	-«-
	17,7
	27,8
	25,9

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	53,6
	59,5
	58,4

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11838
	11567
	12392

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8898
	8639
	7905

	хутор Балка Грузская

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	1,5
	1,7
	1,8

	- на производственные нужды
	-«-
	0,4
	0,5
	0,5

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	1,2
	1,2
	1,3

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	13265
	11518
	12172

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	10195
	7899
	8570

	хутор Красный Поселок

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	1,0
	1,1
	1,1

	- на производственные нужды
	-«-
	0,2
	0,4
	0,4

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,7
	0,7
	0,8

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11233
	11853
	12506

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8348
	7893
	8576

	V. Калниболотское сельское поселение, всего:

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	73,8
	90,1
	87,2

	- на производственные нужды
	-«-
	18,3
	28,7
	26,8

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	55,5
	61,4
	60,4

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11857
	11569
	12389

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8915
	8663
	7881

	поселок Кубанский

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	38,0
	46,6
	45,0

	- на производственные нужды
	-«-
	9,3
	14,7
	13,7

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	28,8
	31,9
	31,3

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	12209
	11511
	12329

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	9235
	8289
	8220

	поселок Вперед

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	4,0
	4,9
	4,8

	- на производственные нужды
	-«-
	0,9
	1,6
	1,5

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	3,1
	3,3
	3,3

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	10965
	11692
	12390

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8401
	7926
	8546

	поселок Малокубанский

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	7,6
	9,1
	8,9

	- на производственные нужды
	-«-
	2,0
	3,0
	2,8

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	5,6
	6,1
	6,1

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11196
	11717
	12514

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8314
	7962
	8513

	поселок Северный

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	2,0
	2,4
	2,4

	- на производственные нужды
	-«-
	0,5
	0,8
	0,8

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	1,5
	1,6
	1,6

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	10909
	11825
	12574

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8054
	7904
	8566

	поселок Советский

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	2,1
	2,4
	2,5

	- на производственные нужды
	-«-
	0,6
	0,8
	0,8

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	1,6
	1,6
	1,7

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	10766
	11952
	12605

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	7924
	7904
	8565

	поселок Урожайный

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	1,1
	1,2
	1,3

	- на производственные нужды
	-«-
	0,3
	0,4
	0,4

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,8
	0,8
	0,9

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	10553
	12000
	12654

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	7729
	7894
	8575

	поселок Южный

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	4,9
	5,9
	5,8

	- на производственные нужды
	-«-
	1,3
	1,9
	1,8

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	3,7
	4,0
	4,0

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11215
	11710
	12510

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8332
	7935
	8538

	VI. Кубанское сельское поселение, всего:

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	59,8
	72,5
	70,8

	- на производственные нужды
	-«-
	14,8
	23,2
	21,8

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	45,0
	49,3
	49,0

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11761
	11597
	12394

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8850
	8509
	8014

	станица Новоивановская

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	19,8
	23,2
	23,4

	- на производственные нужды
	-«-
	4,8
	7,4
	7,1

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	15,0
	15,8
	16,3

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	12222
	11590
	12327

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	9247
	8084
	8395

	станица Плоская

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	11,7
	14,0
	13,8

	- на производственные нужды
	-«-
	2,9
	4,5
	4,2

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	8,8
	9,5
	9,6

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	12050
	11569
	12355

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	9091
	8005
	8473

	VII. Новоивановское сельское поселение, всего:

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	31,5
	37,2
	37,2

	- на производственные нужды
	-«-
	7,7
	11,9
	11,3

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	23,8
	25,3
	25,9

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	12157
	11582
	12337

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	9188
	8205
	8283

	поселок Незамаевский

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	14,9
	18,3
	17,7

	- на производственные нужды
	-«-
	3,5
	5,7
	5,3

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	11,4
	12,6
	12,4

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	12947
	11417
	12216

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	9906
	8044
	8440

	поселок Заря

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	3,5
	4,2
	4,1

	- на производственные нужды
	-«-
	0,9
	1,3
	1,3

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	2,6
	2,8
	2,8

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11686
	11619
	12419

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8760
	7920
	8552

	поселок Красноармейский

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	3,3
	4,0
	3,9

	- на производственные нужды
	-«-
	0,8
	1,3
	1,2

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	2,5
	2,7
	2,7

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	12444
	11520
	12291

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	9449
	7919
	8553

	поселок Октябрьский

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	3,3
	4,0
	3,9

	- на производственные нужды
	-«-
	0,8
	1,2
	1,2

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	2,5
	2,8
	2,7

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	13151
	11403
	12187

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	10092
	7919
	8553

	поселок Первомайский

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	6,5
	7,7
	7,6

	- на производственные нужды
	-«-
	1,6
	2,5
	2,3

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	4,9
	5,3
	5,3

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	12157
	11559
	12337

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	9188
	7951
	8523

	поселок Садовый

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	1,6
	1,8
	1,8

	- на производственные нужды
	-«-
	0,4
	0,6
	0,5

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	1,2
	1,3
	1,3

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	12713
	11497
	12250

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	9693
	7900
	8570

	VIII. Незамаевское сельское поселение, всего:

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	33,0
	40,0
	39,1

	- на производственные нужды
	-«-
	7,9
	12,5
	11,7

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	25,1
	27,5
	27,4

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	12601
	11477
	12267

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	9592
	8233
	8266

	Новопокровский район, всего:

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	541,1
	652,6
	639,2

	- на производственные нужды
	-«-
	134,7
	209,2
	196,7

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	406,4
	443,5
	442,5

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11777
	11603
	12402

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8845
	7884
	8585

	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	116,8
	131,0
	131,0

	Протяжённость сетей - всего,
	км
	282,19
	330,64
	330,64

	в том числе:       - сети 110 кВ
	км
	77,21
	125,66
	125,66

	в том числе:       - сети 35 кВ
	км
	204,98
	204,98
	204,98


2.9. Санитарная очистка территории
Загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами – одна из актуальных проблем края – требует безотлагательного решения. Неприятие экстренных мер в решении проблем отходов чревато загрязнением почв, подземных вод, поверхностных водоемов, воздушного бассейна высокотоксичными веществами, деградацией природных ландшафтов, потерей эстетической привлекательности территорий.

Для решения проблем санитарной очистки населенных пунктов Краснодарского края в сфере обращения с отходами производства и потребления в настоящее время уточняются «Схема территориального планирования Краснодарского края» (2007 г.), «Краевая целевая программа «Отходы». Разработан подраздел «Санитарная очистка» в составе раздела «Промышленность, стройиндустрия и инженерно – транспортная инфраструктура с отраслевыми схемами». 

Комплексная система обращения с отходами, предложенная в составе «Схемы территориального планирования», подразумевает создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов, полигонов ТБО и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети, а также создание сбалансированной системы управления отходами и их качественными характеристиками, так как в своем составе отходы ТБО содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования.

Для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и их переработки, необходима организация дифференцированного сбора отходов.

Процентное соотношение компонентов вторичных материальных ресурсов в составе ТБО показано в таблице 14
Таблица 14. Морфологический состав твердых бытовых отходов

	№

п/п
	Компонент
	Вид отходов
	Процентное 
содержание, %

	
	
	
	Величина разброса
	Средняя расчетная

	1.
	Бумага, 
картон
	Оберточная, пакеты, обрывки газет, картонные упаковки. 90% ее массы сильно загрязнены пищевыми остатками и минеральными частицами, влажность до 35-50%
	18...25
	20

	2.
	Пищевые 
отходы
	Остатки фруктов, хлеба, отходы овощей, картофельные очистки, испорченные продукты растительного и животного происхождения
	25...35
	30

	3.
	Дерево
	Опилки, куски дерева, стружки
	0...6
	3

	4.
	Черный 
металлом
	Кусик металла, гвозди, куски труб
	2...3
	2.5

	5.
	Цветной 
металлом
	Консервные банки
	0...1
	0.5

	6.
	Текстиль
	Обрывки ткани, мешковины, старая одежда, постельные матрацы.Отходы сильно загрязнены, с влажность 20-40%
	3..5
	4

	7.
	Пластмасса
	Упаковка из полимерных материалов, изделия из пластмассы.До 90% ее массы сильно загрязнена пищевыми остатками и минеральными частицами
	3...18
	10

	8.
	Стекло
	Посуда, тара, бой стекла
	3...10
	5

	9.
	Кости
	
	0.5...3
	2

	10.
	Кожа
	Кожа от изношенной обуви, обрезки кожи
	0..1.5
	1

	11.
	Резина
	Отбросы резиновых изделий
	0..2
	1

	12.
	Камни, штукатурка
	Кирпич, черепки фаянсовые, глиняные и фарфоровые, битум, булыжник
	0..2
	1

	13.
	Отсев, прочее
	Смет дворовы и комнатный
	5..15
	10


При захоронении несортированных ТБО на полигонах ценные компоненты (бумага, картон, стекло, полимерные материалы, металлы) безвозвратно теряются.

Кроме того, в настоящее время практически во всех населенных пунктах Краснодарского края, в том числе в Новопокровском районе, остро возникает проблема удаления крупногабаритных отходов. 

К крупногабаритным отходам принято относит отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры объемом 0,75 - 1.1 м3. В состав данных отходов, как правило, входят следующие бывшие употреблении вещи: мебель, доски, ящики, фанера, крупная упаковка, детские ванночки, ванны, тазы, линолеум, раковины, унитазы, листовое стекло, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы и пр.

Для сбора крупногабаритных отходов возможно использовать бункеры двух типов:

· бункеры для сбора КГМ КМ - 71002, КМ - 71002, К 6, массой 548 -
700 кг, вместимостью 5 - 8 куб. м;

· бункеры типа МСК объемом 6, 8, 12 куб. м.

Для вывоза бункеров в первом случае используются бункеровозы типа СА - 3 на шасси МАЗ - 5551 (ЗИЛ 433362). 

Обзор состояния санитарной очистки населенных пунктов Новопокровского района выявил следующие проблемы:

1. Неполный охват населения централизованной системой сбора отходов, вследствие этого образование стихийных свалок практически во всех населенных пунктах района. Общее количество несанкционированных свалок – 7 (табл.15)

Таблица 15. Перечень свалок на териитории МО Новопокровский район

	№ п/п
	Расположение
	Санкц/ несанк.
	Место нахождения
	Ввод в эксп. 
год.
	Площадь, га
	Расстояние до ближайшей постройки,

км
	Объм ТБО, тыс. м3
	Собственни

	1
	ст.Новопокровская
	Санкц
	Юго-западная сторона ст.Новопокровской
	1986
	18
	1,0
	485
	Соб. земельного учаска Новопокровское поселение

	2
	пос.Кубанский
	Несанкц
	Юго-восточная сторона пос. Кубанский на расстоянии 500 м
	1989
	4
	0,3
	3,5
	Соб. земельного учаска Кубанское сельское поселение

	3
	пос.Новопокровский
	Несанкц
	Северная сторона пос.Новопокровский на расстоянии 1 км
	1982
	2,1
	1,0
	2,8
	Соб. земельного учаска Покровское сельское поселение

	4
	с.Горькая Балка
	Несанкц
	район х.Хлебороб на расстоянии 2,5 км от поселка
	1976
	2,8
	
	5,6
	Соб. земельного учаска Горькобалковского сельского поселение

	5
	пос.Незамаевский
	Несанкц
	северная сторона посёлка на расстоянии 4 км
	1983
	3,8
	0,8
	6,6
	Соб. земельного учаска Незамаевское сельское поселение

	6
	ст.Новоивановская
	Несанкц
	Юго-восточная сторона, от поселка растояние 700 м
	1978
	3,2
	0,5
	5,8
	Соб. земельного учаска Новоивановское сельское поселение

	7
	ст.Ильинская
	Несанкц
	Юго-западная сторона от поселка на расстоянии 1 км
	1974
	5,6
	1,0
	9,4
	Соб. земельного учаска Ильинское сельское поселение

	8
	ст.Калниболотская
	Несанкц
	Восточная сторона от поселения расстояние 3,8 км
	1986
	8,6
	5,5
	110
	Соб. земельного учаска Калниболотское сельское поселение


2. Отсутствие утвержденных землеотводов для несанкционированных свалок (кроме ст. Новопокровская), нарушение экологического законодательства при складировании ТБО, а именно: 

· нахождение значительной части свалок вблизи населенных пунктов, не соблюдение СЗЗ – 1000 м (ст. Новоивановская, п. Первомайский, п. Незамаевский, п. Кубанский, п. Новопокровский);

· отсутствие противофильтрационных экранов;

· отсутствие контроля поступления отходов;

· допуск любых лиц на территорию свалок; 

· отсутствие нагорных и дренажных каналов.

3. Недоукомплектованность оборудованием и спецмашинами специализированного предприятия по сбору и вывозу отходов.

4. Отсутствие мест сбора крупногабаритных отходов.

5. Отсутствие должного учета образования ТБО на некоторых промышленных и с/х предприятиях. 

Стратегической целью деятельности в области обращения с твердыми бытовыми отходами на территории района является создание эффективной системы управления отходами, сокращение количества твердых бытовых отходов в местах их размещения и вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, внедрение экономически и экологически приемлемых методов захоронения или уничтожения неутилизируемых твердых бытовых отходов.

Для решения задач санитарной очистки МО Новопокровский район предлагается:

· внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных мест;

· максимально возможная утилизация и вторичное использование отходов;

· экологически безопасное складирование неутилизируемой части отходов;
· развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

· совершенствование системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки и обезвреживания ТБО (организация сборных приемных пунктов ТБО, первичная сортировка отходов);
· снижение стоимости услуг для населения и повышение эффективности системы управления ТБО;
· в соответствии с введением в действие новой редакции санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ликвидация посредством рекультивации свалок, санитарно - защитная зона которых не соответствует нормативной. В последующем эти территории могут быть переоборудованы в мусороперегрузочные станции, с первичной сортировкой мусора, установкой бункеров, и возможностью временного хранения. Отсюда отходы будут транспортироваться на комплекс по переработке и утилизации отходов производства и потребления;

· строительство мусоросортировочного комплекса и полигона ТБО, соответствующего требованиям СП 2.1.7.1038-01 (между ст. Новопокровской и Ильинской).
В результате поэтапного осуществления мероприятий по совершенствованию системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории МО Новопокровский район ожидается:

· улучшение индустрии переработки отходов с максимальным использованием их полезных компонентов;

· уменьшение объема размещения отходов на полигонах;

· возврат в хозяйственный оборот ценных сельскохозяйственных и рекреационных земель;

· привлечение инвестиционных ресурсов в экономику района;

· улучшение экологической и санитарно - эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на природную среду и население;

· улучшение качества жизни населения, снижение заболеваемости от экологичсеких причин.

2.10. Охрана зон с особыми условиями использования территории

Обеспечение режима водоохранных зон водных объектов
Особого внимания заслуживает состояние и соблюдение специального режима на территории водоохранных зон рек Ея, Терновка, Корсун, Горькая, Калалы, Плоская, протекающих в пределах Новопокровского района.

На всех животноводческих предприятиях района накопление, транспортировку, хранение и использование навоза необходимо осуществлять в строгом соответствии с технологическим регламентом. На территории животноводческих предприятий района, расположенных в водоохранной зоне рек, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод:

· для хранения подстилочного навоза на прифермерной территории использовать незаглубленные водонепроницаемые площадки;

· все сооружения накопления и хранения навоза выполнить с гидроизоляцией, исключающей фильтрацию жидкого навоза и стоков в водоносные горизонты и инфильтрацию грунтовых вод в технологическую линию;

· в подготовленном к использованию навозе должны отсутствовать возбудители инвазионных и инфекционных болезней. 

· не допускать строительство новых, расширение существующих систем удаления и подготовки навоза к использованию на территории санитарно-защитных зон между предприятиями и открытыми водоисточниками;

· осуществлять контроль за очисткой сточных вод животноводческих ферм, чтобы исключить попадание с поверхностным стоком с территории животноводческих ферм в водотоки биогенов и органики; 

· создать лесонасаждения по границам территорий ферм.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод необходимо четко соблюдать требования природоохранного законодательства. В соответствии с Водным кодексом в пределах водоохранных зон не допускается:

· использовать сточные воды для удобрения почв;

· размещать кладбища, скотомогильники, места захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществлять авиационные меры по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· осуществлять движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Обеспечение режима зон санитарной охраны 

источников водоснабжения

Ни один из источников водоснабжения в районе не имеет проекта «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения», а у части объектов отсутствуют ограждения первого пояса, что указывает на то, что охрана источников водоснабжения не осуществляется в полной мере.

В соответствии с "Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, СНиП 2.04.02-84* СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Зона санитарной охраны представляет собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

2.11. Охрана памятников истории и культуры
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

На «Схеме территориального планирования муниципального образования Новопокровский район»» вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

Все виды земляных и строительных работ на территории временных охранных зон необходимо согласовывать с государственным органом охраны памятников на стадии отвода земельного участка.

С целью охраны и использования историко-культурного наследия предлагается:

· реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории; 

· учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ; 

· разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

· проведение реконструкции, модернизации, инженерного оборудования районов исторической застройки с созданием современного уровня комфорта проживания и культурно-бытового обслуживания, благоустройства при сохранении облика исторических районов и градостроительных ансамблей с разработкой для исторических зон, индивидуальных проектов зданий;

· создание на базе крупных комплексов памятников истории и культуры заказников, заповедников и других охраняемых территорий;

· развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других объектов;

· дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия района.

Более подробно памятники историко-культурного наследия описаны в соответствующем разделе ОАО «Наследие Кубани» в составе настоящего проекта.

2.12. Мероприятия по охране окружающей среды
Целью разработки мероприятий по охране окружающей среды в схеме территориального планирования МО Новопокровский район является обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды (в первую очередь в пределах зон с особыми условиями использования территории), рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности. 

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены законом РФ "Об охране окружающей среды", Водным кодексом РФ, законами РФ "О недрах", "Об особо охраняемых природных территориях", "Об экологической экспертизе" и другими нормативными актами Российской Федерации и Краснодарского края.

В соответствии со ст. 44 7-ФЗ "Об охране окружающей среды":

1. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем.

Здания, строения, сооружения и иные объекты должны размещаться с учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований.

2. При планировании и застройке городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

3. В целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, озелененные территории, зеленые зоны, включающие в себя лесопарковые зоны и иные изъятые из интенсивного хозяйственного использования, защитные и охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.

С учетом требований закона "Об охране окружающей природной среды" экологические факторы при принятии решения о намечаемой деятельности являются определяющими. Эти факторы предусматривают жесткие экологические требования к разрабатываемой документации при принятии проектных решений, требуют оценки характера использования природных ресурсов, определения параметров воздействия объекта на компоненты окружающей среды, а также составления прогноза экологических и социальных последствий строительства и эксплуатации объектов.

Мероприятия по охране окружающей среды разработаны на основе природоохранного законодательства, требований нормативно-методических документов по охране окружающей природной среды, положений различных СНиП, инструкций, стандартов, ГОСТов, регламентирующих или отражающих требования по охране природы при строительстве и эксплуатации объектов различного назначения.

Охрана окружающей природной среды и рациональное использование природных ресурсов при разработке раздела рассматривается с учетом природных особенностей изучаемого района и существующей техногенной нагрузки. Планируемые мероприятия оцениваются по уровню их воздействия на различные компоненты окружающей среды и возможности предупреждения их негативного воздействия.

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.

В соответствии со ст. 9 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, разрабатывают и осуществляют согласованные с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха, мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха не должны приводить к загрязнению других объектов окружающей природной среды.

В связи с этим, очевидно, что каждое из предприятий Новопокровского района, имеющее источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должно иметь реализуемую программу мероприятий по охране атмосферного воздуха. В случае ее отсутствия, такая программа должна быть разработана.

При разработке мероприятий по снижению загрязнения воздушной среды промышленными выбросами необходимо учитывать взаимодействие всех выбросов (технологических и вентиляционных, организованных и неорганизованных и др.), фон загрязнения, создаваемый соседними предприятиями, природно - климатические и атмосферные условия, рельеф местности и условия проветривания, связанные с застройкой площадки, а также перспективу развития предприятия или промышленного узла.

К мероприятиям, направленным на охрану атмосферного воздуха, которые могут служить рекомендациями для различных производств Новопокровского района, можно отнести следующие:

1. Внедрение на предприятиях перерабатывающих пылящие материалы наилучших доступных технических методов (ВАТ-технологий),  максимально снижающих образование и выброс веществ, вредных для окружающей среды (ОАО «Еянский элеватор», ОАО «Ровненский элеватор»).

2. Обеспечение герметичности оборудования и аппаратуры (ООО Комбикормовый завод «Новопокровский», ГУП КК «Новопокровский ДРСУ», асфальто - бетонный завод ЗАО фирмы «Автогрейд», ОАО «Еянский элеватор», ОАО «Ровенский элеватор»).

3. Обеспечение планово - предупредительного ремонта оборудования (ОАО «Викор» - сахарный завод, Хозяйственный двор ПСК «Кубань», Нефтебаза ОАО «НК» Роснефть - Кубаньнефтепродукт». Комбикормовый завод «Новопокровский», ОАО «Новопокровскферммаш», ГУП КК «Новопокровский ДРСУ», асфальто-бетонный завод).

4. Доставку сырья любым видом транспорта осуществлять удобными для погрузки и разгрузки способами, исключающими загрязнение воздуха (Откормбаза ПСК «Откормочное», Откормкомплекс «Восточный», ООО Комбикормовый завод «Новопокровский», ГУП КК «Новопокровский ДРСУ», асфальто - бетонный завод)

5. Пылящие материалы хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях (ООО Комбикормовый завод «Новопокровский» ГУП КК «Новопокровский ДРСУ», асфальто-бетонный завод, АПК «Ея» (пекарня, мельница, колбасный цех, ОАО «Еянский элеватор»).

6. Разработать план мероприятий по поэтапному выносу   из населенных пунктов существующих производственных предприятий. 

При размещении предприятий в производственной зоне должен учитываться класс опасности и специфика производства. Кроме того, в промзоне станиц должно быть сосредоточено максимально возможное количество промышленных объектов с обеспечением вокруг них общей санитарно-защитной зоны с соблюдением размеров определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 Развитие производственной застройки должно осуществляться за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах. 

Автогаражи и ремонтные мастерские, другие производственные территории должны получить новое функциональное назначение (перепрофилирование) более соответствующее их расположению среди жилой застройки, с оганичением хозяйственной деятельности (исключение большого числа единиц техники на своих территориях). Пространственное размещение производственных предприятий должно быть предусмотрено таким образом, чтобы сбросы и выбросы загрязняющих веществ оказывали наименьшее воздействие на прилегающие жилые территории населенных пунктов. 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры санитарно - защитной зоны могут быть уменьшены при:

· объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов - аналогов);

· подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

· уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности 

Размеры санитарно - защитных зон могут быть изменены для предприятий I и II классов по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя, для предприятий III, IV классов - по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

С целью снижения негативного влияния автотранспорта небходима реконструкция наиболее загруженных участков дорог в станицах и строительство обходов с целью выноса из населенных пунктов транзитных потоков:

· частичное расширение дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием автодороги Сальск – Тихорецк с 6 до 8 метров 

· расширение части моста (до 8 метров) через р. Ея по автодороге Сальск - Тихорецк в ст. Новопокровской;

· строительство путепроводов, соединяющих промышленную и селитебную зону станицы Новопокровской, в связи со строительством 2 - го пути участка железной дороги Сальск - Тихорецк. 

Мероприятия по охране водных объектов

Водные объекты, являясь составной частью окружающей природной среды, взаимосвязаны с другими ее составляющими – землей, недрами, растительным и животным миром и образуют вместе с ним единую экологическую систему.

Водным законодательством РФ предусмотрены меры по сохранению водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения.

Охрана водных объектов от загрязнения осуществляется путем регулирования деятельности «источников загрязнения»: промышленных предприятий, сбрасывающих производственные сточные воды, организаций коммунально – бытового хозяйства, отводящих канализационно – фекальные сточные воды, предприятий сельского хозяйства, применяющих ядохимикаты и другие химические вещества и сбрасывающих сточные воды с животноводческих комплексов и ферм.

Поверхностные водные объекты района на сегодняшний день требуют пристального внимания. На всем протяжении реки перегорожены дамбами, которые делят их на пруды. Затопление поймы рек с целью увеличения площади нерестилищ, способствует заболачиванию отдельных участков, обмелению рек и зарастанию их водолюбами.

Расположение индивидуальной застройки в береговой полосе при отсутствии бытовой канализации, деградация лесных посадок приводит к нарушению водного режима рек и ухудшению их санитарных качеств.

Износ сетей водоснабжения Горькобалковского, Покровского, Кубанского, Новоивановского, Ильинского сельских поселений составил 70-80%, ливневая канализация отсутствует или фрагментарна.

Поэтому, для решения этих проблем в Краснодарском крае принята программа «Север» (2007 – 2009г.г.) согласно которой в ст. Новопокровской   будет осуществлено проектирование и строительство напорного канализационного коллектора и станции биологической очистки сточных вод, реконструкция водопроводной сети. В с. Горькая Балка и ст. Ильинская – проектирование и строительство водозаборов. 

Для снижения негативного воздействия животноводческих предприятий, деятельность по обращению с отходами животноводства необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим регламентом подготовки и использования отходов животноводства», разработанного в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Особого внимания заслуживает состояние и соблюдение специального режима на территории водоохранных зон рек Ея, Калалы, Терновка, Горькая.

Поэтому, на территориях отдельных животноводческих предприятий района – МТФ № 3, № 2 ОАО «Новоивановское», МТФ № 9 ОАО «Радуга», СТФ № 2, № 4 с. Горькая Балка на р. Горькая, ОТФ ООО «Россия», (см. раздел 3.2.1), расположенных в водоохранной зоне рек района необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод:

· для хранения подстилочного навоза на прифермской территории использовать незаглубленные водонепроницаемые площадки, окаймленные канавами или хранилища глубиной до 2 м. Для сбора и удаления жижи из хранилищ предусматривать жижесборники;

· все сооружения накопления и хранения навоза выполнить с гидроизоляцией, исключающей фильтрацию жидкого навоза и стоков в водоносные горизонты и инфильтрацию грунтовых вод в технологическую линию. Для предотвращения инфильтрации навоза и навозных стоков в грунтовые воды глубина их залегания должна составлять не менее 1 м от днища навозохранилища.

· навозохранилища выполнить из монолитного или сборного железобетона; пруды-накопители – из бетона, железобетона, пленочных материалов типа «бутилкор» или их комбинаций;

· в подготовленном к использованию в качестве органического удобрения навозе должны отсутствовать возбудители инвазионных и инфекционных болезней;

· не допускать строительство новых, расширение существующих систем удаления и подготовки навоза к использованию, на территории санитарно - защитных зон предприятий и водоохранных зон открытых водоисточников;

· осуществлять контроль за очисткой сточных вод животноводческих ферм, чтобы исключить попадание с поверхностным стоком в водотоки биогенов и органики; 

· создать лесонасаждения по границам территорий ферм.

Кроме того, на территории сельскохозяйственных предприятий, расположенных в водоохранной зоне реки Калалы ( территории бригады № 1, ООО «Россия», производственной базы КФХ, полевого стана (бывш. СТФ пос. Садового) на реке Ея, ФПБ на реках Плоская, Корсун, балке Гаркушина), для охраны и рационального использования водных ресурсов необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий: 

· сбор и хранение твердых бытовых отходов осуществлять в контейнерах в специально отведенных местах; 

· обеспечить водонепроницаемость емкостей для хранения ТБО и ЖБО; 

· отстой техники осуществлять на специально оборудованных площадках;

· склады ГСМ размещать за пределами водоохранной зоны;

· заправку техники производить на специальных площадках с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия, с использованием металлического поддона, исключающего проливы дизтоплива на грунт;

· исключить мойку технических средств в пределах водоохранной зоны.


Для предотвращения загрязнения поверхностных вод необходимо четко соблюдать требования природоохранного законодательства. В соответствии с Водным кодексом в пределах водоохранных зон не допускается:

· использовать сточные воды для удобрения почв;

· размещать кладбища, скотомогильники, места захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществлять авиационные меры по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· осуществлять движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Для стабилизации экологической ситуации и ее улучшения в дальнейшем в бассейнах всех рек района необходимо осуществлять следующие мероприятия:

· прекратить сброс в реки сточных бытовых вод населенных пунктов, а так же предприятий без их очистки;

· развить систему малых очистных сооружений и биологических методов очистки бытовых стоков; 

· совершенствовать водопользование площадей водосбора и на этой основе снизить поступление в реки загрязняющих веществ с поверхностным стоком с площадей водосбора;

· провести паспортизацию всех сельскохозяйственных предприятий, особенно животноводческих комплексов, расположенных в бассейнах рек; 

· прекратить распашку сухих балок, включив их в систему обустройства береговых зон;

· разработать систему мероприятий по облесению берегов рек и их притоков, включая и сухие балки, что будет способствовать осушению заболоченных территорий и подъему грунтовых вод на плакорных площадях;

· повысить уровень организации сельскохозяйственных технологий на территории конкретных водозаборов, что снизит смыв в речные системы верхнего слоя почвы, азота и других химических веществ, способствующих эвтрофикации водоемов;

· провести мероприятия по расчистке русел рек, в соответствии с проектными решениями; 

· восстановить берегозащитные сооружения, реконструировать существующие гидротехнические сооружения и в ряде мест укрепить дамбы.

Мероприятия по охране и восстановлению почв

В соответствии со ст. 12 Земельного кодекса РФ использование земель в районе должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Основными требованиями к землевладельцам являются: 

· предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

· обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

В целях охраны земель землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков в районе обязаны проводить мероприятия по:

· сохранению почв и их плодородия;

· защите земель от водной и ветровой эрозии, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

· защите угодий и земель от заражения бактериально - паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель;

· ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель;

· рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

· рекультивации земельных участков, на которых находятся свалки. В последующем эти территории предлагается переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров;

· сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, хозяйствам района, ориентированным на возделывание сельскохозяйственных культур, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

· полностью исключить сжигание стерни;

· грамотно применять пестициды: правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

· снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

· осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

· не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

· осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений: они не должны содержать токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжелых металлов и мышьяка, стойких органических соединений, полициклических ароматических углеводородов и др.); навоз, используемый для удобрения почвы должен поступать с ферм и из хозяйств, благополучных по зооантропонозным заболеваниям, общим для животных и человека.

Организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо соблюдать требования земельного законодательства. Согласно ГОСТу 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель», Приказу Минприроды РФ и Роскомзема «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (от 22.12.1995 г. № 525/67) при разработке месторождений полезных ископаемых, нарушенные земли подлежат рекультивации. 

В соответствии с требованиями "Земельного кодекса Российской Федерации" и ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ" предприятия и организации при проведении работ на территории земельного отвода обязаны:

· снять почвенный слой с территории, занимаемой карьерами, отвалами, транспортными коммуникациями и переместить его во временные отвалы (кавальеры) для хранения и последующего использования;

· использовать снятый почвенный слой для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Для снижения воздействия на почву и соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении строительных работ и добыче полезных ископаемых в районе предусматриваются следующие мероприятия:

1. Снятие потенциально - плодородного слоя почвы при производстве земляных работ отдельно от потенциально - плодородных пород. 

2. Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, складывается в бурты, соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83.

3. Под бурты отводятся участки, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение промышленными отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, строительным мусором. 

4. Движение транспорта и спецтехники планируется только по дорогам, обеспечивающим безопасное движение, не вызывающее нарушения растительного и почвенного покрова.

5. Кратковременный отстой техники предусмотреть на специально оборудованных временных вспомогательных площадках.

6. На площадке отстоя техники устанавливать металлические емкости для аварийного слива отработанных масел.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв на основе почвенных исследований.

Процесс рекультивации нарушенных земель предполагает два этапа: 

1. Техническая рекультивация заключается в снятии плодородного слоя почвы до начала строительных работ, транспортировке его к месту временного хранения и нанесении его на восстанавливаемые земли по окончании строительных работ. Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются органами, предоставившими землю и давшими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе соответствующих проектных материалов и календарных планов.

2. Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы.

Выбор направления рекультивации устанавливается в каждом конкретном случае отдельно и определяется особенностями проекта.

В пределах района располагаются земли различных категорий. Особо ценными из них являются земли сельскохозяйственного назначения, которые могут быть использованы исключительно в соответствии с целевым назначением для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно - исследовательских, учебных и иных целей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Земельные участки в районе из состава особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий подлежат включению в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

Охрана недр

Согласно закону РФ «О недрах» (от 21 февраля 1992 года N 2395-1) недра предоставляются в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых. Использование недр разрешается при наличии лицензии.

Согласно Постановлению об утверждении «Правил охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71) основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются:

· соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного использования недр;

· учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

· обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

· обеспечение полноты геологического изучения и рационального комплексного использования недр;

· охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

· предупреждение вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, на сохранность запасов полезных ископаемых, эксплуатируемых и находящихся на консервации горных выработок и буровых скважин, а также подземных сооружений;

· предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод.

Добычу полезных ископаемых в районе необходимо осуществлять только при наличии лицензии и с соблюдением следующих природоохранных мероприятий:

· эффективное использование балансовых запасов основных и сопутствующих запасов полезных ископаемых, а также сохранение в недрах или складирование забалансовых запасов для последующего промышленного освоения (регулярные маркшейдерские замеры с целью правильного ведения учета движения запасов и упорядочения ведения горных работ); 

· применение прогрессивных способов обогащения и переработки минерального сырья, комплексное извлечение из него полезных компонентов;

· исключение выборочной отработки наиболее богатых участков месторождения, а также подработку рудных тел и залежей, приводящую к снижению качества запасов полезных ископаемых (добычные работы производить в контуре земельного и горного отводов в соответствии с проектом разработки и рекультивации);

· складирование и хранение попутно добываемых и временно не используемых полезных ископаемых и отходов производства, содержащих полезные ископаемые и ценные компоненты;

· рациональное использование вскрышных и вмещающих пород и отходов производства;

· мероприятия, обеспечивающие охрану земель от воздействия горных работ и выбросов (сбросов) проектируемого объекта (планировка подъездной и внутрикарьерной автодорог, зачистка рабочих площадок для экскаваторов);

· увеличение полноты и качества выемки полезного ископаемого (сбор просыпей на карьерных дорогах, загрузка самосвалов без перегруза, повышение качества выемочно-погрузочных работ).

· рекультивация нарушенных горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Довольно остро на сегодняшний день в районе стоит проблема с существующими источниками водоснабжения, в связи с тем, что они, в большинстве своем не соответствуют СанПиН 2.1.4.1110-02 – не имеют проекта зон санитарной охраны. Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО предполагается разработать специально.

Постоянство свойств и качества подземной воды на водозаборных скважинах района будет обеспечено при правильной хозяйственной деятельности на территориях поясов зоны санитарной охраны, которая не нарушит существующую в их пределах экологическую ситуацию, а также при хорошем санитарном содержании и нормальной эксплуатации скважины.

Соблюдение предписанных правил и режима хозяйственной деятельности в зоне санитарной охраны водозабора, а также состояние скважин предусматривается периодически контролировать. Подробный перечень мероприятий по содержанию зон санитарной охраны водозабора согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. 

В течение всего периода эксплуатации водозаборных сооружений регулярно проводить режимные наблюдения за химическим составом подземных вод и температурой, для чего необходимо оборудование водозаборной скважины устройством для отбора проб воды. Производственный лабораторный контроль за качеством подземных вод необходимо осуществлять путем производства анализов питьевой воды согласно «Рабочей программы производственного контроля за качеством питьевой воды» на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизовананных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в аккредитованной лаборатории. 

В случае внезапного изменения качества и количества воды, немедленно поставить в известность контролирующие органы (ТУ Роспотребнадзор по Краснодарскому краю и Управление по недропользованию «Краснодарнедра»).

Новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова в пределах зоны санитарной охраны третьего пояса, предусматривается к производству при обязательном согласовании с Территориальным управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

2.13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Новопокровского района.

На территории Новопокровского района количество существующих пожарных депо не соответствует действующим нормам. В схеме территориального планирования предлагается строительство шести новых пожарных депо в административных центрах поселений: Горькобалковском, Ильинском, Кубанском, Незамаевском, Новоивановском, Покровском, а также реконструкция существующих депо в Новопокровском и  Калниболотском сельских поселениях (таблица 16).


При проектировании объектов пожарной охраны использовались действующие нормативные документы, утвержденные в установленном порядке.


В состав объектов пожарной охраны входят пожарные депо, производственные, складские, вспомогательные, общественные и другие здания и сооружения, перечень которых устанавливается заданием на проектирование, разрабатываемым заказчиком, с учетом положений существующих норм.


Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.


Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м.

Дислокация пожарных депо в муниципальном образовании 

Новопокровский район

Таблица 16
	№ п/п
	Место дислокации
	Кол. пож. депо, шт.
	Кол. постов, шт.
	Примечание

	
	
	Современное состояние
	Расчетный срок
	Современное состояние
	Расчетный срок
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Горькобалковское сельское поселение
	-
	1
	-
	2
	

	
	        село Горькая Балка
	-
	1
	-
	2
	проектир.

	
	        хутор Новый Мир
	-
	-
	-
	-
	

	
	        хутор Хлебороб
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Ильинское сельское поселение
	-
	1
	-
	2
	

	
	        станица Ильинская 
	-
	1
	-
	2
	проектир.

	3
	Калниболотское сельское поселение
	1
	1
	1
	2
	

	
	        станица Калниболотская 
	1
	1
	1
	2
	реконстр.

	
	        хутор Балка Грузская 
	-
	-
	-
	-
	

	
	        хутор Красный Поселок
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Кубанское сельское поселение
	-
	1
	-
	2
	

	
	        поселок Кубанский 
	-
	1
	-
	2
	проектир.

	
	        поселок Вперед
	-
	-
	-
	-
	

	
	        поселок Малокубанский 
	-
	-
	-
	-
	

	
	        поселок Северный 
	-
	-
	-
	-
	

	
	        поселок Советский 
	-
	-
	-
	-
	

	
	        поселок Урожайный
	-
	-
	-
	-
	

	
	        поселок Южный
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Незамаевское сельское поселение
	-
	1
	-
	2
	

	
	        поселок Незамаевский 
	-
	1
	-
	2
	проектир.

	
	        поселок Заря
	-
	-
	-
	-
	

	
	        поселок Красноармейский 
	-
	-
	-
	-
	

	
	        поселок Октябрьский 
	-
	-
	-
	-
	

	
	        поселок Первомайский 
	-
	-
	-
	-
	

	
	        поселок Садовый
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Новоивановское сельское поселение
	1
	2
	2
	4
	

	
	        станица Новоивановская 
	-
	1
	-
	2
	проектир.

	
	        станица Плоская
	1
	1
	2
	2
	сущ. 

	7
	Новопокровское сельское поселение
	1
	2
	3
	5
	

	
	        станица Новопокровская
	1
	2
	3
	5
	реконстр.

	
	        поселок Горький 
	-
	-
	-
	-
	

	
	        хутор Ея
	-
	-
	-
	-
	

	
	        поселок Лесничество
	-
	-
	-
	-
	

	8
	Покровское сельское поселение
	-
	1
	-
	2
	

	
	        поселок Новопокровский 
	-
	1
	-
	2
	проектир.

	
	        поселок Восход
	-
	-
	-
	-
	

	
	        поселок Животновод
	-
	-
	-
	-
	

	
	        поселок Заречный 
	-
	-
	-
	-
	

	
	        поселок Мирный
	-
	-
	-
	-
	

	
	        поселок Степной 
	-
	-
	-
	-
	


2.14. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования
Нормативно- правовые документы, это – законы, указы, постановления высших органов государственной власти, формирующие политику государства в области природопользования, земельных отношений, экономическую и социальную политику, в том числе жилищную политику, охраны окружающей природной среды, сохранения  и рационального использования исторического наследия. В области градостроительства главным директивным документом является Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

Определяющее значение имеют законодательные акты по разграничению полномочий между федеральными, региональными и муниципальными органами власти и прежде всего «Закон об общих принципах организации местного самоуправления” (№131).

На ближайший период главным плановым документом социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район является «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район до 2020 года».

Кроме того, разработаны и реализуются целевые отраслевые программы и программы социально-экономического развития муниципального образования. 
В районе также имеется перечень инвестиционных проектов, реализация которых существенным образом может повлиять на совершенствование градостроительной ситуации. 

Для реализации проектных предложений Схемы целесообразно разработать/внести изменения:

· Стратегию долгосрочного социально-экономического развития района;

· Инвестиционный паспорт района;

· Экологический паспорт района;

· ряд нормативных правовых актов органов местного самоуправления по градостроительной деятельности - правил землепользования и застройки поселений, проектов планировки;

· генеральные планы муниципальных образований района (сельских поселений);
· проекты:

· проекты планировки территории промзоны ст. Новопокровской;

· проекты планировок рекреационных зон и зон отдыха;

· проекты организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Кроме того, необходимо:

· учитывать проектные предложения «Схемы территориального планирования Новопокровского района» при разработке территориальных аспектов стратегических, программных и других экономических документов;

· организация мониторинга:

· градостроительного;

· санитарно-экологического;

· состояния и использования объектов историко-культурного наследия;

· состояния и использования особо охраняемых природных территорий;

· обеспечить подготовку кадров.

3. Основные технико-экономические показатели
Таблица 17
	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние 

2009 г.
	Расчетный срок 

2029 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	предложение*

	
	общая площадь земель муниципального района в установленных границах
	тыс. га
	215,563
	215,563

	1.1
	земли населенных пунктов
	тыс.га
	11,663
	13,43

	1.2
	земли сельскохозяйственного назначения
	тыс. га
	195,618
	194,056

	1.3
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	тыс. га
	0,938
	0,875

	1.4
	земли особо охраняемых территорий и объектов
	тыс. га
	-
	-

	1.5
	земли лесного фонда
	тыс. га
	2,353
	2,353

	1.6
	земли водного фонда
	тыс. га
	2,793
	2,684

	1.7
	земли запаса
	тыс. га
	2,198
	2,165

	II
	НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	

	2.1
	всего
	тыс. чел.
	45,9
	56,3

	2.2
	Возрастная структура населения:
	
	
	

	2.2.1
	- младше трудоспособного возраста
	тыс. чел.
	7,9
	10,4

	
	
	% от общей численности населения
	17,2
	18,6

	2.2.2
	- трудоспособного возраста
	тыс. чел.
	26,8
	30,9

	
	
	% от общей численности населения
	58,4
	54,9

	2.2.3
	- старше трудоспособного возраста
	тыс. чел.
	11,2
	14,9

	
	
	% от общей численности населения
	24,4
	26,5

	III
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	3.1
	всего
	тыс. кв.м. общей площади
	919,8
	1558,2

	3.2
	Убыль жилищного фонда
	тыс. кв.м. общей площади
	-
	36,3

	3.3
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. кв.м. общей площади
	-
	674,7

	3.4
	Новое строительство
	тыс. кв.м. общей площади
	-
	883,5

	3.5
	Обеспеченность населения общей площадью
	кв.м./чел
	20,3
	27,7

	IV
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	
	
	

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения
	
	
	

	4.1.1
	Детские дошкольные учреждения 
	место
	1742
	3362

	4.1.2
	Общеобразовательные учреждения
	место
	9117
	9117

	4.1.3
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	учащиеся
	120
	549

	4.1.4
	Специализированные внешкольные учреждения 
	учащиеся
	650
	690

	4.2
	Объекты здравоохранения и социального обеспечения:
	
	
	

	4.2.4
	Больницы
	койка
	397
	758

	4.2.5
	Поликлиники
	посещен. в смену
	685
	1021

	4.2.6
	Аптеки
	объект
	14
	14

	4.3
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	

	4.3.1
	Учреждения клубного типа
	зрительское место
	5378
	5378

	4.3.2
	Кинотеатры
	место
	300
	675

	4.3.3
	Библиотеки
	объект
	13
	14

	4.3.4
	Музеи
	учреждения
	1
	1

	4.4
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения
	
	
	

	4.4.1
	Спортивные залы
	м2 зала
	3968
	8438

	4.4.2
	Плавательные бассейны крытые и открытые 
	м2 зеркала воды
	0
	3094

	4.4.3
	Плоскостные спортивные сооружения
	тыс.м2
	127,6
	127,6

	4.5
	Предприятия торговли и общественного питания 
	
	
	

	4.5.1
	Предприятия розничной торговли (включая рынки)
	тыс. м2 торговой площади
	14,2
	19,1

	4.5.3
	Предприятия общественного питания
	посадочное место
	640
	2250

	4.6
	Предприятия коммунального и бытового обслуживания
	
	
	

	4.6.1
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	124
	394

	4.6.2
	Предприятия по стирке белья
	кг белья в смену
	0
	3375

	4.6.3
	Предприятия по химчистке
	кг вещей в смену
	0
	197

	4.6.4
	Банно-оздоровительные комплексы
	место
	128
	394

	4.6.5
	Гостиницы
	место
	64
	338

	V
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	5.1
	Плотность автомобильной транспортной сети
	км/кв.км
	0,037
	0,037

	5.2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования

всего
	км
	797,791
	798,73

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- федерального значения
	км
	-
	-

	
	- регионального значения и межмуниципального значения
	км
	210,791
	211,73

	
	- местного и муниципального значения
	км
	587
	587

	5.3
	Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием
	км
	666,891
	798,73

	
	
	%
	83,59
	100

	5.4
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	автомобилей
	240
	350-400

	5.5
	Общая протяженность железных дорог
	км
	33
	40

	5.6
	Количество железнодорожных вокзалов (станций):
	единиц
	2
	2

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- пассажирских
	единиц
	2
	2

	
	- грузовых
	единиц
	-
	-

	5.7
	Магистральный трубопроводный транспорт
	
	
	

	
	- протяженность газового трубопровода
	км
	315
	467,3

	
	- протяженность нефтяного трубопровода
	км
	30,345
	30,345

	
	- протяженность магистрального водопровода
	км
	-
	-

	VI
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	
	Электроснабжение
	
	
	

	6.1
	Потребность в электроэнергии
	млн. кВт/ч
	541,1
	652,6

	6.2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	11777
	11603

	
	- на производственные нужды
	-«-
	134,7
	209,2

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	кВт/ч
	406,4
	443,5

	6.3
	Протяженность сетей всего
	км
	282,19
	330,64

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- линий электропередач среднего напряжения (35 кВ)
	км
	204,98
	204,98

	
	- линий электропередач высокого напряжения (110 кВ)
	км
	77,21
	125,66

	
	Газоснабжение
	
	
	

	6.5
	Удельный вес газа в топливном балансе
	%
	79,6
	100

	6.6
	Потребление газа всего
	млн. м3/год
	80,53
	136,589

	6.7
	Количество источников подачи газа (АГРС)
	штук
	3
	3

	6.8
	Протяженность головных сетей всего, в том числе:
	км
	315
	467,3

	
	- газопровод высокого давления
	км
	315
	467,3

	VII
	РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	7.1
	Общее количество кладбищ
	га
	45,1
	70,2

	
	
	единиц
	24
	30

	7.2
	Общее количество крематориев
	единиц
	-
	-


*
Примечание - проектное предложение на расчетный срок по изменению площади земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования Усть-Лабинский район носит ориентировочный характер и будет уточняться в последующей градостроительной документации (генеральных планах поселений).


В соответствии с Градостроительным кодексом РФ земли по категориям на стадии схемы территориального планирования района не рассматриваются. Предложения по изменению категорий земель в схеме носит условный характер. Изменение категорий земель осуществляется по утвержденным генеральным планам поселений, поставленным на кадастровый учет. Генеральные планы поселений с предложениями по изменению категорий земель будут рассматриваться соответствующими департаментами, при их согласовании.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт №6 – СТП - ПЗ

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	Пояснительная записка
	Стадия
	Лист
	Листов

	ГАП
	Куклина
	
	
	
	СТП
	9
	121

	Рук. групп.
	Широкородюк 
	
	
	
	ОАО

«ИТРКК» 

	Экономист 
	Яковенко
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Колуччч
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	
	


	
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт №6
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	121

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	
	



